## Część 3
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 3:WZORCE CHROMATOGRAFICZNE PESTYCYDÓW-Pakiet C
Dokumenty:Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM (certyfikat powinien zawierać m.in. sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, karta charakterystyki substancji chemicznej, datę ważności – min 18 m-cy od daty dostawy UWAGA: Wymagany do każdej pozycji dokument przedmiotowy potwierdzający spełnienie normy.
*Zamawiający ze względu na fakt, iż różni producenci oferują różne opakowania, dopuszcza zaoferowanie wzorców w opakowaniach nie mniejszych niż 10mg oraz nie większych niż 250mg
** wypełnić w przypadku nie załączenia do oferty dokumentów przedmiotowych
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Minimalna Ilość zamawiana* | link (hiperłącze) do podstrony na której znajduje się dokument przedmiotowy lub link do dokumentu przedmiotowego potwierdzającego spełnienie normy** | Oferowana ilość opakowań x pojemność opakowania | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | (E)-Cyflufenamid lub (E)-Cyflufenamid 100ug/ml w acetonitrylu | 50mg lub 10ml
RAZEM:
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)