Nowa Karczma, 17.01.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„Zaprojektowanie i budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

W PFU widnieje zapis dotyczący wycinki kolidujących drzew. Proszę o informację gdzie znajdują się wspomniane drzewa i jakiego rodzaju one są. Czy inwestor poniesie opłatę za ewentualną wycinkę drzew.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Po wykonaniu Mapy do celów projektowych nie wyklucza się wystąpienia drzew i krzewów do usunięcia z istniejącego pasa drogowego i fragmentu działek przejmowanych decyzją ZRID. Za usunięcie drzew i krzewów nie będzie dodatkowej opłaty.

**ZAPYTANIE NR 2**

Proszę o informację kto jest zarządcą poszczególnych dróg ujętych w zakresie projektu.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zarządcą wszystkich dróg jest Wójt Gminy Nowa Karczma. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego w zakresie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Nowa Karczma. Powyższe wyjaśnienie nie dotyczy ewentualnych robót w pasie dróg wojewódzkich

**ZAPYTANIE NR 3**

Proszę o załączenie rysunków/zestawienia zawierających rzędne dla studni i wpustów deszczowych.

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Rysunki na których zamieszczono rzędne projektowane studni i rzędne dna kanału oraz koncepcyjny profil podłużny kanału deszczowego stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

**ZAPYTANIE NR 4**

Czy posiadają Państwo bardziej szczegółowe wytyczne co do separatora i osadnika? Jeżeli tak proszę o udostępnienie tych materiałów.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Należy uwzględnić wykonanie osadnika oraz separatora o przepustowości dostosowanej do powierzchni zlewni.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiadać muszą zapisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dni a 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania separatora do wymagań wynikających z opracowanego projektu lub uzyskanych decyzji i postanowień.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 Z wyrazami szacunku

 Z up. Wójta

 Wojciech Bronk

 Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>