Załącznik nr 1 do

Szacowania wartości zamówienia nr DAG.260.25.2024

z dnia 17.05.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd monitora przezskórnego Radiometer TCM5.**

Przegląd monitora przezskórnego Radiometer TCM5 S/N: 393-500R1129-N003 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min.:

* czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu do siedziby Wykonawcy koszty transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania.