Łódź, 19 czerwca  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki „ numer sprawy: 26/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – pakiet 9:

Czy Zamawiający wymaga elektrod dla dzieci, noworodków czy dorosłych.

Odpowiedź: Elektrody mogą być tylko dla dorosłych.

Pytanie 2 pakiet 9.

Czy Zamawiający dopuści elektrody z przewodem typu DIN 1,5mm, pakowane po 3 szt? Co za tym idzie zaproponowana ilość zostanie zaokrąglona -333 komplety – 5001szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych elektrod.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA