ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: SP/9/24

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Zadanie : Przegląd serwisowy zasilaczy UPS

Zadanie nr. 1

| L.p. | Nazwa UPS-a, model, numer seryjny | Moc UPS-a | Lokalizacja UPS-a | Parametry UPS-a – wejście | Parametry UPS-a – wyjście | Baterie | Cena netto | Cena Brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFEKTA Minerva 15 KVA Article ACX 33MVS15K00000 S/N 210019635BB574370001 | 15KVA | BlokA ( Rozdzielnia A) | Input: 380/400/415Vac 3F+N=PE 32 A MAX 50/60Hz | Output:380/400/415Vac 3F+N=PE 32 A MAX 50/60Hz | Baterie zewnętrzne SBL65--12i 12V 65Ah 36szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Riello UPS S3T 30 ACT AO P/N:DS3TK30BA000RUA, S/N:AA08UT048840001 | 30kVA/30kW | BlokA (Rozdzielnia A serwerownie E) | Input; 380-415V 3W+N+PE 50/60Hz, Icc=6kA 63A | 380/400/415V3W+N+PE50/60 Hz 44,4/43,5/41,7A 30kVA/30kW | Baterie zewnętrzne LHR12185W 40szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Socomec UPS, Model No:MAS2MC380T-00, Serial No: P487701001 | 80KVA 64KW | Blok A ( Rozdzielnia A) | Input: VAC 3 PHASES+N, 45 /65Hz, (400VAC +/- 20%), 141A | Output:VAC 3 PHASES+N, 50 /60Hz +/- 2%, 380/400/415V +/- 1%, 123/117/112A, Factory seting max. AMB. TEMP: 0-40C 400V 50Hz | Baterie zewnętrzne: NP 65-12R 12V, 65Ah 42 szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EFEKTA , Model: YDC33100E, Serial No: 210025403B3345900002 | 100kVA / 100kW | Blok B UPS1 (Pom. Techn. UPS B) | Input: 380/400/415Vac; 3 PHASES+N+PE; 200Amax50/60Hz | Output:380/400/415Vac;3PHASES+N+PE; 200Amax; 50 /60Hz , | Baterie zewnętrzne: SSB SBL151-12HR 12V 00Ah, 2 x 40 szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Riello UPS MST60, P/N:DMSTK60BNB00, S/N: AL24UT748290005 | 60kVA, 54kW | Blok B UPS2 (Pom. Techn. UPS B) | Input: 380-415V 3W+N+PE 50/60Hz, Icc-10kA, 96A | Output: 380/400/415V 3W+N+PE 50/60Hz, 91A | Baterie zewnętrzne ACUMAX AML 65-12 (12V, 65AH) 40 szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EATON 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS Part nr: 1023404, Serial nr: 319000386, CAA: KA 1512223000001 | 15kVA, 13,5kW | Blok B (Koronografia) | Input: 3/PE 400V 50Hz 22A, By-PASS INPUT: 3/N/PE 400V 50Hz 22A | Output: 3/N/PE 400 V 50Hz , 22A | Baterie: DC 384V, 9Ah 45A, MBS 9Ah 64 szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EATON 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS Part nr: 1023404, Serial nr: 319000388, CAA: KA 1512223000001 | 15kVA, 13,5kW | Blok B (Angiografia) | Input: 3/PE 400V 50Hz 22A, By-PASS INPUT: 3/N/PE 400V 50Hz 22A | Output: 3/N/PE 400 V 50Hz , 22A | Baterie: DC 384V, 9Ah 45A, MBS 9Ah 64 szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EFEKTA UPS , Model No: YDC33100E, Serial No:210025403B7995170001 | 100kVA, 100kW | Blok C ( Pom. Techn. UPS C) | Input: 380/400/415Vac; 3 PHASES+N+PE; 200Amax50/60Hz | Output:380/400/415Vac;3PHASES+N+PE; 200Amax; 50 /60Hz , | Baterie zewnętrzne: SSB SBL100-12i 12V 100Ah, 2 x 40 szt. |  |  |  |
|  | Cena oferty za zadanie nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EFEKTA , Model: Minerva 30kVA, Serial No: 210035431CB660420001 | 30kVA | Blok D (Rozdzielnia D I) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 54A | Output: 380/400/415V 3/n/p 50/60Hz, 46A | Batery SSB: SBL85-12HR 12V 2113W 20szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DELTA POWER UPS Model: UPS GreenForce15, Serial No: MC26UT833360001 | 15kVA, 13,5kW | Blok D UPS1 (Rozdzielnia D II) | Input:380/400/415Vac 3/N/PE, 220/240 1N/PE 50/60 Hz, 76A(Mono)-3x28A (TRI) | Output:220/230/240VAC 1/N/PE, 68A | SBL 26-12i 40szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DELTA POWER UPS Model: UPS GreenForce15, Serial No: MC26UT833360002 | 15kVA, 13,5kW | Blok D UPS2 (Rozdzielnia D II) | Input:380-415V 3/N/PE, 220/240 1N/PE 50/60 Hz, 76A(Mono)-3x28A (TRI) | Output:220/230/240VAC 1/N/PE, 68A | SBL 26-12i 40szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EFEKTA UPS , Model No: Minerva 80kVA XL, Serial No:210024270B5769810002 | 80kVA/ 72KW | Blok E (Rozdzielnia E) | Input: 380/400/415Vac; 3 PHASES+N+PE; 125Amax50/60Hz | Output: 380/400/415Vac; 3 PHASES+N+PE; 125Amax50/60Hz | Baterie zewnętrzne: SSB SBL55-12i 40szt. |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Riello UPS MSM 15 A0 P/N:DMSMK15AA000, S/N: MH45UT969540005 | 15kVA, 13,5kW | Blok H ( Wentylatornia nr 19) | Input: 380+415V 3W+N+PE 220-240 1W+N+PE 50/60Hz, 76A(MONO) – 3x28A (TRI) | Output: 220/230/240V 1W+N+PE 50/60Hz, 68A | Battery: SSB SBL26-12i 40szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Socomec UPS, Model No:MAS2MC340S-00, Serial No: P1192560001 R02 00 Nr inwentarzowy: T/04783 | 40KVA -32KW | Blok K (Pom. Techn. – Zas. Blok operacyjny Pediatryczny) | 400VAC 3P+N 45/65 HZ 72A | 380/400/415 VAC 3P+N 40kVA- 32 KW 61/58/56A | Baterie zewnętrzne: 2 x 36 szt. SBL 65-12i, 12V – 65Ah |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EFEKTA , Model: Minerva 40kVA XL, Serial No: 210018396CB666110003 | 40kVA, 36kW | Blok HR (Pom. Techn. LPD22) | Input:380/400/415Vac 3/N/PE, 50/60 Hz, 80A | Output:380/400/415Vac 3/N/PE, 50/60 Hz, 100A | Battery : SSB SBL45-12i 45Ah 40szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Riello UPS S3T 40 ACT A0 P/N:DS3TK40BA000RUA, S/N: AM47UT013100005 | 40kVA, 40kW | Blok J ( Pom. Techn. UPS J) | Input:380-415V 3W+N+PE, 50/60 Hz, Icc=6kA 80A | Output:380/400/415Vac 3/N/PE, 50/60 Hz, 59,3/58/55,6A | Battery : LHR12215W 40szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS Efekta Minerva 20kVA S/N: 210035430C7912830006 ACX 23NVS20K00000 | 20kVA, 18kW | Blok M ( Pom. Techn. UPS M) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 38A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 29A | Baterie zewnętrzne : SBL 40-12I 12V40Ah 20szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS GreenForce 30, P/N: DMSTK30AA000G9 MA45UT593810001 | 30kVA, 27kW | Blok N ( Pom. Techn. ) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 54A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 46A | Baterie zewnętrzne: SBL 100-12i 2x40szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DELTA POWER UPS Model: UPS GreenForce80, Serial No: MR32UT753450001 | 80kVA,72kW | Blok O UPS Ogólny (Rozdzielnia O) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 125A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 121A | Baterie zewętrzne: SBL85-12V 2 x 40 SZT |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DELTA POWER UPS Model: UPS GreenForce60, S/N: MR32UT753440001, P/N: DMSTK60BNB00G9 | 60kVA, 54kW | Blok O UPS Medyczny (Rozdzielnia O) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 96A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 91A | Baterie zewnętrzne: 2 x 40 szt. SBL 100-12i 100Ah |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RPS UPS MST 20 T1, P/N: DMSTK20AT100NP MAT MM31UT358250001 | 20kVA, 18kW | Blok R Apteka (Rozdzielnia R) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 38A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 29A | Battery 40+40 x12VDC 240+240Vdc 51A , 7+7Ah |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rielo UPS Model UPS S3B30ACT AO S/N AM27UT964330001 PN: DS3TK30BA000RUA | 30kVA | Blok R Mikrobiologia (Rozdzielnia R) | Input; 380-415V 3W+N+PE 50/60Hz, Icc=6kA 63A | 380/400/415V3W+N+PE50/60 Hz 44,4/43,5/41,7A 30kVA/30kW | LHR 12V 185W 40 szt |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modet: NRT-OP-MBP S/N XD11230004 | 11kVA 8kW | Blok P Rozdzielnia Patomorfologia | brak danych | brak danych | brak danych |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS MST 10 S2 NP, P/N: DMSTK10AS200NP MAT MM26UT348740001 | 10kVA, 9kW | Blok T ( Pom. Techn. UPS T) | Input:380-415V 3/N/PE, 50/60 Hz, 20A | Output: 380/400/415V 3/N/PE 50/60Hz, 15A | Battery 40+40 x12VDC 240+240Vdc 26A , 9Ah Liczba baterii: 40 x 9Ah (zainstalowane) |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS Model: MST 30AONP S/N : MATMM49UT396140001 | 30kVA | Lądowisko LPR | 380-415V 3/N/PE50/60Hz 54A | 380-415V 3/N/PE50/60Hz 46A 30kVA/27kW | Batery Pack: 2x40 szt (9Ah) |  |  |  |
| Cena oferty za zadanie nr.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |