## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Opatrunki do mocowania kaniul obwodowych, centralnych i folia operacyjna
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | ilość | Cena netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Opatrunek foliowy z ramką ,wodoodporny.Bariera sterylna przed bakteriami,wirusami i krwią.Niewrażliwy na działanie środków dezynfekujących op. a 50szt. | 10 x 12 cm | op. | 200 | 32
2 | Opatrunek foliowy z ramką ,wodoodporny.Bariera sterylna przed bakteriami,wirusami i krwią.Niewrażliwy na działanie środków dezynfekujących op. a 50szt. | 7cm x 9cm | op. | 20 | 44
3 | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru, antystatyczna, hipoalergiczna, niepalna op a 20 szt | 55 x 45 cm | op. | 50 | 57
4 | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru, antystatyczna, hipoalergiczna, niepalna op a 20 szt | 28 x 30cm | op. | 5 | 26
5 | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru, antystatyczna, hipoalergiczna, niepalna op a 40 szt. | 15 x 28 cm | op. | 5 | 15
6 | Opatrunek jałowy antyalergiczny włókninowy do mocowania kaniul obwodowych, zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejeniu się opatrunku z jałową podkładką adsorpcyjną.Op.a 100szt. | 8 x 6cm | op. | 700 | 15
RAZEM

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Mikrogąbka do operacji zaćmy |  | szt | 200
RAZEM

## Pakiet 3-4
Pakiet nr 3
Zgłębniki żołądkowe, sondy Sengstakena
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; PCV; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm; | Ch 12-26 | szt. | 50
2 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; 100% silikonu; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm | Ch 12-22 | szt. | 15
3 | Sonda Sengstakena; dwa balony, dwuświatłowa, znaczniki głębokości, silikonowa | Ch 16-20 | szt. | 2
4 | Zgłębnik żołądkowy | Ch 18-26 | szt. | 800
5 | Łącznik prosty do drenów | '5-11 mm | szt. | 800
6 | Łącznik prosty karbowany z łącznikiem kątowym | '8-14 mm | szt. | 500
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Sonda Millera Abbota | Ch 16-18 | szt. | 2
Razem

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Igła ICARE |  | op. po 100 szt | 10
RAZEM

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
CZUJNIK DO PULSOKSYMETRU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Czujnik jednorazowy do przyklejenia na czoło do pomiaru pulsoksymetrii dla dorosłych | szt | 20
RAZEM

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
MOCOWANIA DO SONDY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Mocowanie sond żołądkowo – jelitowych, plaster z plastikowym uchwytem,wyposażony w aluminiowy pasek 1 op. = 50 szt | op | 20
RAZEM

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
Akcesoria do videoendoskopu intubacyjnego Karl Storz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op. - 20 szt.) | op. | 3
2 | Szczoteczka czyszcząca, dwustronna, jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 -2,3 mm, dł. min. 90 cm. (op. = 50 szt.) | op. | 4
3 | Tuba ochronna, jednorazowa część dystalna zamknięta, do zamontowania z uchwytem, (op. = 10 szt.) | op. | 4
4 | Gumowa zatyczka do łącza Luer-Lock, czarna, (op. = 10 szt.) | op. | 4
5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt. | 20
RAZEM

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
KOŁDERKI GRZEWCZE DO URZĄDZENIA BAIR HUGGER 3M model 775
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Kołderka grzewcza na pacjenta 213x91 | szt. | 20
2 | Kołderka grzewcza pod pacjenta 221x91 | szt. | 110
RAZEM

## Pakiet 10
Pakiet nr 10
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany,wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego min. 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni.
Lp. | Nazwa nici | Producent/Nr kat. | Grubość nitki | Długość igły +/- 5 % | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | Wartość netto ogółem | Vat% | Cena brutto 1 nitki | Wartość brutto ogółem | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 8/0 | 2 x 6,3mm | 2 x szpatułka typu premium | 2 x 3/8 | 30 cm | 144
2 |  |  | 6/0 | 9,3mm | okrągła | 1 x 3/8 | 30cm | 36
3 |  |  | 10/0 | 1 x 6,5 mm | 1 x szpatułka typu premium | 1 x 3/8 | 10cm | 36
Razem

## Pakiet 11
Pakiet nr 11
L.P | Asortyment | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Trzy częściowa sterylna osłona na ramię „C”, składająca się z przeźroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości min. 0,05 mm., ściągnięta gumką o średnicy 80 cm. w ilości dwóch sztuk oraz osłony na ramię ruchome o wymiarach 50x250 wyposażona na całej długości w taśmy lepne pozwalające na prawidłowe mocowanie pracującego ramienia. |  | szt. | 600
2 | Osłony na materac RTG 220/100 cm (nie muszą być jałowe) |  | szt. | 50
RAZEM

## Pakiet 12
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Vat % | Wartość ogółem netto w zł. | cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem brutto w zł. | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Płyn ponadtlenkowy do płukania ran ostrych i przewlekłych o działaniu p/zapalnym, hipoalergicznym. | a 500 ml | 100
Razem

## Pakiet 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Podkład chłonny min 4. warstwowy, jednorazowy,90x170 ,pakowany po 30 szt | 90x170 | szt. | 500
2 | Podkład chłonny min 4. warstwowy, jednorazowy,90x 220 | 90x220 | szt. | 300
RAZEM

## Pakiet 14
Pakiet nr 14
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany,wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego min. 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni.
Lp. | Nazwa nici | Nr kat./producent | Grubość nitki | Długość igły +/- 5 % | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 5/0 | 17 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 96
2 |  |  | 4/0 | 19 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 302
3 |  |  | 3/0 | 22 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 486
4 |  |  | 3/0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 828
5 |  |  | 3/0 | 30mm | tnąca | 3/8 | 75 cm | 520
6 |  |  | 2/0 | 37mm | okrągła | 1/2 | 75cm | 360
7 |  |  | 2/0 | 26 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 720
8 |  |  | 2/0 | 40mm | tnąca | 1/2 | 75 cm | 720
9 |  |  | 2/0 | 26mm | okrągła | 5/8 | 75 cm | 200
10 |  |  | 1 | 26 mm | okrągła lub okrągła przyostrzona, pogrubiona | 1/2 | 75 cm | 108
11 |  |  | 0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 430
12 |  |  | 1 | 31mm | okrągła lub okrągła przyostrzona, zwykła lub pogrubiona | igła typu "J" (tzw. haczyk) | 75 cm | 195
13 |  |  | 1 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 192
14 |  |  | 1 | 50 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 756
15 |  |  | 1 | 65 mm | okrągła tępa | 1/2 | 90 cm | 36
16 |  |  | 1 | 27mm | okrągła | 5/8 | 75 cm | 48
17 |  |  | 2 | 48mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 576
18 |  |  | 1 | 64 mm | okrągła tępa | 3/8 | 90 cm | 36
19 |  |  | 3/0 |  | podwiązka |  | 150 cm lub 2x 70cm | 234
20 |  |  | 3/0 |  |  |  | 6 x 45 cm | 180
21 |  |  | 2/0 |  | podwiązka |  | 150 cm lub 2x 70cm | 270
22 |  |  | 2/0 |  |  |  | 6 x 45 cm | 144
23 |  |  | 0 |  | podwiązka |  | 150 cm lub 2x 70cm | 144
24 |  |  | 0 |  |  |  | 6 x 45 cm | 180
25 |  |  | 1 |  | podwiązka |  | 150 cm lub 2x 70cm | 115
26 |  |  | 1 |  |  |  | 6 x 45 cm | 72
27 |  |  | 1 | 75 mm | okrągła | 1/2 | 100 | 12
28 |  |  | 6/0 | 16 mm | okrągła | 1/2 | 75cm | 72
29 |  |  | 2/0 | 26 mm | okrągła | 1/2 | nitka biała-75cm | 60
30 |  |  | 2/0 | 27mm | okrągła | 5/8 | 75 cm | 180
Razem :

## Pakiet 15
Pakiet nr 15
Szew syntetyczny, monofilament o okresie podtrzymywania 6-8 tyg. i okresie wchłaniania do 180 dni
Lp. | Nazwa nici | Nr kat./producent | Grubość nitki | Długość igły +/- 5 % | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 2 | 40mm | okrągła | 1/2 | 90cm | 48
2 |  |  | 1 | 48mm | okrągła | 1/2 | 150 cm pętla | 108
3 |  |  | 2/0 | 26mm | okrągło-tnąca | 1/2 | 70cm | 48
4 |  |  | 2/0 | 26mm | okrągła | 1/2 | 70cm | 48
Razem :

## Pakiet 16
Pakiet nr 16 | Szew syntetyczny, monofilament polipropylenowy
Lp. | Nazwa nici | Nr kat./producent | Grubość nitki | Długość igły +/-5% | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 10/0 | 14 mm | 1/4 koła |  | 10 cm pętla | 24
2 |  |  | 10/0 | 16 mm | szpatułka prosta podwójna z mikroostrzem |  | 23 cm | 24
Razem :

## Pakiet 17
Pakiet nr 17 | Szew syntetyczny,pleciony z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwas poliglikolowy / polilaktyd o wytrzymałości na zerwanie do 70-60% po 14 dniach i 45-25% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60 - 90 dni.
Lp. | Nazwa nici | Nr kat./producent | Grubość nitki | Długość igły +/- 5 % | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 3/0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 180
2 |  |  | 4/0 | 22 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 180
3 |  |  | 2/0 | 24 mm | odwrotnie tnąca, kosmetyczna z 5 krawędziami tnącymi | 3/8 | 45 cm niebarwiona | 72
4 |  |  | 2/0 | 26 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 692
5 |  |  | 2/0 | 35 mm | odwrotnie tnąca | 1/2 | 75 cm | 432
6 |  |  | 0 | 31 mm | okrągła | 1/2 | 75 cm | 360
7 |  |  | 1 | 48 mm | okrągła wzmocniona | 1/2 | 90 cm | 608
8 |  |  | 2 | 48 mm | okrągła wzmocniona | 1/2 | 90 cm | 648
9 |  |  | 3/0 |  | podwiązka |  | 6 x 45 cm | 2052
10 |  |  | 2/0 |  | podwiązka niebarwiona |  | 3 x 45 cm | 444
11 |  |  | 2/0 |  | podwiązka |  | 2 x 70 cm | 168
12 |  |  | 2/0 |  | podwiązka |  | 6 x 45 cm | 876
13 |  |  | 0 |  | podwiązka |  | 2 x 70 cm | 96
14 |  |  | 0 |  | podwiązka |  | 6 x 45 cm | 144
15 |  |  | 1 |  | podwiązka |  | 2 x 70 cm | 120
16 |  |  | 3/0 | 22 mm | okrągła | 1/2 | nitka biała-75cm | 108
Razem :

## Pakiet 18
Pakiet nr 18
UKŁADY DO TLENOTERAPII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Układ anestetyczny z rur rozciągalnych dł 0,42- 3 m z gałęzią dodatkową 1,5 m z workiem 2L oraz łącznikiem prostym ,jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty |  | szt. | 50
2 | Układ anestetyczny z rury karbowanej dł 2,4 m z gałęzią dodatkową 0,8 m z workiem 2L oraz kapturkiem zabezpieczającym,dwoma złączamiprostymi ,jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty |  | szt. | 100
3 | Zestaw uchwytów do rur - okularowy z przyczepem |  | zestaw | 100
4 | Uchwyt okularowy do rur karbowanych 22mm |  | szt. | 100
5 | Uchwyt okularowy do rur gładkich 22mm |  | szt. | 100
6 | Maska tlenowa tracheostomijna z łącznikiem obrotowym |  | szt. | 100
7 | Zestaw -maska tlenowa tracheostomijna z łącznikiem obrotowym wraz z nebulizatorem deponującym w tchawicy i oskrzelach poj, 10ml z podziałką, umożliwiającą prace w pozycji pionowej i poziomej z szybkozłączem i drenem tlenowym oraz dodatkowym łącznikiem |  | szt. | 200
8 | Zestaw nebulizatora ze złączkąTi drenem do podłączenia do układu oddechowego.Wyposażony w mechanizm samodomykania - łącznik T z zastawka automatycznie zamykajacą obwód po odłączeniu nebulizatora. Nebulizator eponujący w tchawicy i oskrzelach o MMD 3,3 mikrona poj 10 ml z podziałką, pracujący w pozycji pionowej i poziomej z szybkozłączem |  | szt. | 200
RAZEM

## Pakiet 19
Pakiet nr 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowa, sterylna elektroda 4- kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozmiar 7-9, powierzchnia elektrody 37mmx37 mm w komplecie z elektrodą neutralną, kompatybilna z aparatem do neuromonitoringu NerveMonitor C2 firmy Inomed. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | op. | 15
2 | Jednorazowa, sterylna sonda bipolarna widelec prosta o długości roboczej 4,5 mm, długości całkowitej 15,5 cm do bezpośredniej stymulacji nerwów, kompatybilna z aparatem do neuromonitoringu NerveMonitor C2 firmy Inomed. opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | op. | 7
3 | Sonda bipolarna widelec prosta o długości roboczej 4,5cm, długość całkowita 15cm, do bezpośredniej stymulacji nerwów, autoklawowalny |  | szt | 1
4 | Przewód do sond stymulacyjnych, długość 4m, autoklawowalny |  | szt | 1
5 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, długość 4m, kanały z uziemieniem |  | szt | 1
6 | Kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą oraz wyłożeniem silikonowym |  | szt | 1
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## Pakiet 20
Pakiet nr 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | retraktory tęczówkowe, sterylne, jednorazowego użytku (opakowanie=5szt) | op | 100
Razem

## Pakiet 21
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | podkład zakozetkowy foliowo-celulozowy perforowany co 35-37cm na rolce, pulpo-celuloza min 28g/m2 folia 0,016g/m2 | rolka | 1500
Razem

## Pakiet 22
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | wkłady workowe do ssaka, z żelem, o pojemności 1000-2000ml, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, z portem do pobierania próbek, z pokrywą, na której umieszczona jest jedynie końcówka pacjenta z możliwością jej zamknięcia po napełnieniu wkładu, wkład bez zawartości PCV | 1l -2,5l | szt. | 5000
RAZEM

## Pakiet 23
Pakiet nr 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Petle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długosć narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 10szt |  | szt. | 350
2 | Petle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długosć narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 10szt |  | szt. | 250
3 | Klipsy jednorazowe, długie,, długość ramion klipsa 9mm, kąt zagięcia ramion 90 stopni; możłiwość stosowaniarezonasu magnetycznego. Pakowane po 40 szt. |  | op. | 2
4 | Klipsy jednorazowe, długie,, długość ramion klipsa 7,5mm, kąt zagięcia ramion 135 stopni; możłiwość stosowaniarezonasu magnetycznego. Pakowane po 40 szt. |  | op. | 2
5 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunieciu uszypułowionych polipów; narzędzie sklada się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średniaca petli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endosopu 2,8mm; pakowane po 5 szt oddzielnie w sterylne pakiety |  | szt. | 50
6 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcja rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; ciegno do osadzenia klipsa zakończone stozkiem; współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, długość narzędzia 1650mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 10 sztuk |  | szt. | 30
7 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcja rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; ciegno do osadzenia klipsa zakończone stozkiem; współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartiridźach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm; długosć narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, Pakowane po 10 szt |  | szt. | 70
8 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą; łyżeczki o powiększonej objetości, "szczęki aligatora"; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzedzia 2300mm' maksymalna średniaca części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średniaca kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 20szt |  | szt. | 200
9 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawierające lateksu; obj.60cc; max ciśnienie 15atm; sterylizowane EtO |  | szt. | 4
RAZEM

## Pakiet 24
Pakiet nr 24
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament polibutestrowy lub polifluorek winylydenu
Lp. | Nazwa nici | Nr kat. | Grubość nitki | Długość igły +/- 5 % | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 |  |  | 0 | 2 x 65 mm | okrągła | prosta | 75 cm | 48
2 |  |  | 2/0 | 2 x 65 mm | okrągła | prosta | 90 cm | 24
Razem :

## Pakiet 25-26
Pakiet nr 25
Lp. | Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej.Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Płytka | 5
2 | śruba proksymalna | 20
3 | śruba dystalna | 15
RAZEM
Pakiet nr 26
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Jednorazowy pakiet do płukania i czyszczenia (puls lavage) | 150
2 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania (podwójny) i podawania cementu | 150
3 | Cement kostny bez antybiotyku sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwoine. 2 x 40 g | 100
4 | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany ntlenkiem etylenu, oba komponenty barwione 2 x 40 g | 10
5 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 10
6 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (0,5 g) i vankomycyną (2,0 g). Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 5
7 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g). | 3
8 | Cement kostny specjalny wysokiej lepkości o mniejszej abrazji cząstek zawierający węglan wapnia i przeznaczony do wytwarzania indywidualnie dopasowanych dla pacjenta spacerów stawowych, sterylizoany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczający promieni RTG. Oba komponenty cementu, a więc proszek oraz płyn są barwione chlorofilem. Opakowanie 2x40 g | 3
RAZEM