## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego załącznik nr 1 do oferty na dostawę implantów ortopedycznych dla PCZ Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/15/2023 Opis przedmiotu zamówienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość wg j.m. | j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa/ nr katalogowy dla wszystkich oferowanych wielkości | nazwa producenta
Pakiet 1
poz.1 | Sterylny system implantów do rekonstrukcji artroskopowej ACL - BTB, PCL (cała procedura endoskopowa): Skład systemu: a) śruba interferencyjna - mocowanie piszczelowe. b) system mocowania udowego | 90 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Mocowanie piszczelowe: Sterylna śruba tytanowa, kaniulowana, dostęp do co najmniej 3 średnic w zakresie od 7mm do 9mm, dostęp do co najmniej 3 długości w zakresie od 20 do 30mm dla każdej średnicy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Mocowanie udowe - dostęp do następujących impalntów w zależności od rodzaju zabiegu: a) podłużna płytka metalowa, trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5mm. Zaopatrzona w dwie nici umżliwiające obrócenie i zablokowanie implantu nad kością korową; b) podłużna płytka metalowa, bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, oraz płytka wydłużona, stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany, ułatwiający założenie przeszczepu. | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA lub z materiału PEEK dostęp do 7 średnic w zakresie od 6 do 12mm i 4 długości w zakresie 20 - 35mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 4 | Sterylne wiertło o średnicy 1.7-1.9mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | Sterylne wiertło kaniulowane śr. 4.5mm | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6 | Sterylny drut wiercący z oczkiem śr. 2.4mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.7 | Sterylny drut kierunkowy do śrub, opakowanie 5 sztuk | 3 | op |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
poz.1 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. | 5 | op |  | 0 |  | 0