

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin Szczecin, dnia 08-04-2024r**

**Sygnatura: ZP/220/32/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla USK-2 w Szczecinie”**

**UNIEWAŻNIENIE WYJAŚNIENIA nr 1 DO SWZ Z DNIA 05.03.2024 r w zakresie odpowiedzi dla Wykonawcy II i V**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), **Zamawiający unieważnia wyjaśnienia udzielone w dniu 05.03.2024r w zakresie odpowiedzi udzielonych Wykonawcy nr II i oraz nr V i w to miejsce udziela na nowych wyjaśnień do pytań złożonych przez Wykonawcę II i V w poniższym brzmieniu.**

**Wykonawca II**

Czy w **Zadaniu nr 5 w poz. 1** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź**

**Zamawiający w wymaganiach jasno określił, iż: "Posiadające rekomendacje PTG oraz badania kliniczne potwierdzające skuteczność w wykrywaniu RSM". Zamawiający oczekuje spełnienia tego wymagania.**

**Wykonawca V**

Zadanie 5, poz. 1-2
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie używa takich określeń, ale końcówki mają wygląd "wachlarzyka" lub "miotełki" jak określa się potocznie. Zamawiający wymaga aby szczoteczki były zgodne ze SWZ.**

Zadnie 5, poz. 3
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu cytobraszka?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie używa takiego określenia, ale może doprecyzować iż jest to szczoteczka typu "prostego". Zamawiający wymaga aby szczoteczki były zgodne ze SWZ.**

Zadane 5, poz. 1
Czy zamawiający wymaga szczoteczkę typu wachlarzyk, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający w wymaganiach jasno określił, iż: "Posiadające rekomendacje PTG oraz badania kliniczne potwierdzające skuteczność w wykrywaniu RSM". Zamawiający oczekuje spełnienia tego wymagania. Pytanie jest niezasadne.**

Czy zmawiający dopuści szczoteczkę bez badań klinicznych, która jest produktem certyfikowanym - CE?

**Odpowiedź**

**Zamawiający NIE** d**opuszcza szczoteczki bez badań klinicznych.**

Zadanie 5, poz. 3
Czy zamawiający dopuści szczoteczki bez zdejmowanej końcówki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający NIE dopuszcza szczoteczki bez zdejmowanej końcówki.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor USK-2**

**/podpis w oryginale/**

**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek**

**Tel. 91 466-1087**

E: p.fraczek@usk2.szczecin.pl