## CZĘŚĆ 8
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 8: Wzorce chemiczne: barwy, nefelometryczne, chlor wolny
Uwaga : Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z Towarem certyfikat jakości okreslony w kolumnie nr 4
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Dokumenty wymagane w dniu dostawy | Termin ważności | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wzorzec barwy –wg skali Hazena 10 mgPt/l | 1 x 500 ml | Certyfikat/świadectwo - powinien zawierać przynajmniej: nazwę, wartość z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, metodę sprawdzenia, producenta, potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
2 | Wzorzec barwy –wg skali Hazena 50 mgPt/l | 1 x 500 ml | Certyfikat/świadectwo - powinien zawierać przynajmniej: nazwę, wartość z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, metodę sprawdzenia, producenta, potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
3 | Wzorzec nefelometryczny - formazynowy 1,0 NTU/FNU | 1op.x 500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: wartość wzorca z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
4 | Wzorzec nefelometryczny – formazynowy stabilizowany 10 NTU/FNU | 1op.x 500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: wartość wzorca z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
5 | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza TB 1000- 0,02 NTU; 10,0 NTU; 1000 NTU | 1op. | Certyfikat/świadectwo – powinien zawierać przynajmniej: nazwę, wartości wzorców wraz z niepewnościami, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, metodę sprawdzenia, producenta. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
6 | Wzorzec chloru wolnego; roztwór w ampułkach o stężeniu pomiędzy 25 - 30 mg/l jako Cl2; | 5op. (op. po 20 ampułek 2 ml) | Certyfikat/świadectwo - powinien zawierać przynajmniej: nazwę, stężenie wzorca zniepewnością, datę produkcji, datę ważności warunki przechowywania, metodę sprawdzenia, producenta, | min. 12 miesięcy od daty dostawy
7 | Wzorzec barwy –wg skali Hazena 500 mgPt/l | 1op.x500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: wartość wzorca z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania, potwierdzenie zgodności z normą ISO 17034. | min. 12 miesięcy od daty dostawy
RAZEM
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
…………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)