## Szp-241/ZP-013/269/2024						   Wrocław, dnia 07.05.2024r.

# INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej”

Pytanie 1 – dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 110 mm i końcówki 0,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 2 – dotyczy Pakiet nr 5  poz. 3,4,5

Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m lub 5 m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 3 – dotyczy Pakiet nr 5  poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kabel z klipsem do elektrod powrotnych jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie nr 5 poz.5, chodzi o kabel z klipsem do elektrod powrotnych jednorazowego użytku.

Pytanie 4 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika piankowego zapinanego na velcro dla pacjentów o wadze 3-40 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 5 – dotyczy Pakiet nr 8  poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika piankowego zapinanego na velcro dla pacjentów o wadze <3kg i >30 kg lub 3-40 kg (do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 6 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do oddzielnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 7 – dotyczy Pakiet nr 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu ochrony przeciwstrząsowej w postaci obręczy z elastycznego tworzywa chroni przed przypadkowym upuszczeniem i dopuszczenie manometru odpornego na uszkodzenia mechaniczne z obudową z metalu i tworzywa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 8 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 9 – dotyczy Pakiet nr 24  poz. 12, 13, 15, 52, 53, 14

Prosimy o dopuszczenie dł. odporwadzeń 1 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 10 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu obw. 26-35.5cm szer.13,5 cm dł. 51,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 11 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu obw. 34-47 cm\

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 12 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu obw. 25-35 cm szer.14,5 cm dł. 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 13 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu obw. 46-66 cm szer.22 cm dł. 78 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 14 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 25, 26, 27, 46, 47

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o dł. 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 15 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 45, 49

Prosimy o dopuszczenie adapterów SpO2 o dł. 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 16 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 14 i 15

Prosimy o zweryfikowanie czy nie doszło do pomyłki przy określaniu wielkości zapotrzebowania - wpisano 24 szt. kabli głównych (poz. 14) i 6 szt. odporowadzeń (poz. 15).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe ilości.

Pytanie 17 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 51

Czy zamiast odprowadzęń w systemie Kendall, Zamawiający dopuści odprowadzenie jednopacjentowe o dł. 1m dedykowane do wpięcia do oryginalnych kabli głównych w kardiomonitorach - jeśli tak to prosimy o wskazanie modelu kardiomonitora i rodzaju złącza w kabli głównym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 18 – dotyczy Pakiet nr 24 poz. 56 i 57

W poz. 56 prosimy o dopuszczenie kable głównego oraz odprowadzeń kończynowych a w poz. 57 prosimy o dopuszczenie odprowadzeń piersiowych kompatybilnych z kabel z poz. 56. Tego typu rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu wymianę zarówno odprowadzeń kończynowych jak i piersiowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 19 – dotyczy Pakiet nr 26 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 20 – dotyczy Pakiet nr 26 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie dł. 3m lub 5m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.