Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji  projektowej 2 kortów tenisowych  w Wirach, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 815/5. Projekt obejmować ma budowę 2 kortów tenisowych  o polu gry 8,23 m x 23,77m każdy, z  nawierzchnia syntetyczną. Zaprojektować należy ciągi komunikacyjne oraz nawierzchnie utwardzoną przed kortami – w oparciu o załączoną koncepcję. Teren kortów należy ogrodzić.

W zakres prac wchodzi:

- opracowanie mapy,

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń w tym  uzyskanie od właściwego miejscowo konserwatora zabytków pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

- opracowanie przedmiaru robót,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

Projekt należy wykonać w 6 egzemplarzach, specyfikację wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, przedmiar robót w 2 egzemplarzach.

Projekt, specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót oraz  kosztorys i przedmiar robót należy opracować w wersji papierowej oraz elektronicznej (1 egz.).