OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont schodów zewnętrznych i nawierzchni placu przy budynku Collegium JPII

przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

1.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1   Roboty rozbiórkowe,

45453000-7   Roboty remontowe i izolacyjne,

45262510-9   Roboty kamieniarskie,

45262512-3   Roboty kamieniarskie wykończeniowe,

45320000-6   Roboty izolacyjne,

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

2.Przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu schodów zewnętrznych i nawierzchni placu przy budynku Collegium JPII przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

W zakresie robót jest wykonanie remontu schodów zewnętrznych i nawierzchni placu (schody od strony ul. Łopacińskiego) budynku Kolegium Jana Pawła II.

3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1) Remont schodów budynku Kolegium Jana Pawła II:

- demontaż okładzin kamiennych stopni i spoczników schodowych,

- demontaż i montaż balustrad stalowych schodów,

- montaż nowych okładzin kamiennych stopni i spoczników schodowych,

- montaż nowych okładzin kamiennych ścianki schodów zewnętrznych,

- wykonanie hydroizolacji na schodach i spoczniku schodowym,

- ułożenie kabli grzejnych na schodach i spoczniku wraz z ich zasileniem.

- demontaż nawierzchni placu z kostki i klinkieru z podbudową,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej placu,

- ułożenie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej i nowej kostki klinkierowej,

- wywóz i transport gruzu oraz wszystkich materiałów rozbiórkowych nie nadających się do

ponownego wbudowania wraz z ich utylizacją.

Prace realizować zgodnie z załączonymi do opisu przedmiotu zamówienia opracowaniem techniczno-budowlanymi i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót oraz przedmiarem robót, który stanowi element pomocniczy w wycenie robót budowlanych.