## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
116068 |  | Wymiana analizatorów sieci rozdzielni (11475211) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 378639 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 378640 | Termin realizacji | do 15.02.2018
3 | 378641 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 378642 | Gwarancje | do uzgodnienia
5 | 378643 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 328432 | Wymiana analizatorów sieci rozdzielni | Wymiana analizatorów sieci rozdzielni Zakres do remontów liczników: Remont instalacji liczników energii elektrycznej i analizatorów sieci rozdz. A1, A2, A3 . Zakres prac: 1.Wymiana liczników w polach: Rozdzielni A1: - A1A01 na licznik Pozyton sEAB bT421 - A1A05 na licznik Pozyton sEAB bT421 - A1A15 na licznik Pozyton sEAB bT421 - rozdzielnia A3 - na licznik Pozyton sEAB bT421 + przekładniki – 3 komplety - pakownia nr 1 - na licznik Pozyton sEAB bT421 + przekładniki – 1 sztuka 2.Wymiana analizatorów sieci w polach rozdzielni A2: - A2C03 na Lumel N100 - A2C07 na Lumel N100 - A2D07 na Lumel N100 - A2D11 na Lumel N100 - KRK - A2D11 na Lumel N100 - wentylatory - A2D12 na Lumel N100 Uwaga zarówno w przypadku liczników jak i analizatorów sieci podpięcie przyrządów przewidziano do istniejących przekładników ( za wyjątkiem rozdzielni A3 i pakowni nr 1), konieczność powiększenia otworów montażowych w szafach rozdzielnic napięcia. Wykonanie aktualizacji schematów elektrycznych dla punktów 1 i 2 3. Wykonanie sieci komputerowej dla: - wszystkich zamontowanych liczników i analizatorów sieci oraz 2 liczników LZQJ-XC rozdzielnia GSZ ( dopuszcza się możliwość łącza radiowego , zakończenie sieci w rozdzielni A2 szafa A2M12., Uwaga: w przypadku liczników w rozdzielni . Wykonanie schematu połączeń i lokalizacji dla wszystkich liczników Uwaga: Wszystkie części zapewnia wykonawca, prace montażowe zapewnia wykonawca. Niezbędna wizja lokalna. Gwarancja na wykonane prace i zainstalowane części – 24 mies. Realizacja całości prac od 20.02.2018 do 20.03.2018 , uwaga wymiana liczników rozdzielni A1 z pkt.1 będzie realizowana w trakcie przeglądy rozdzielni A1 – dokładny termin zostanie podany do końca lutego 2018. Kontakt : Jarosław Bugaj nr tel: 77 777 94 80 lub 697 050 246 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 116068 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
2 | 116068 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 116068 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 116068 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
5 | 116068 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
6 | 116068 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Wymiana analizatorów sieci rozdzielni Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców