## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
206909 |  | Zasilacz awaryjny UPS AT-UPS1200R RACK |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 704614 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 704615 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 704626 | Termin dostawy | 3 dni od daty złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 514216 | Zasilacz awaryjny UPS AT-UPS1200R RACK | Typ zasilacza line-interactive Moc pozorna 1200VA, Moc skuteczna 720W Wejście Faza jednofazowy + N Napięcie 230V ±25% Częstotliwość 50 / 60Hz Wyjście AVR Tak Napięcie 230V ±10% Częstotliwość 50 / 60Hz Kształt napięcia wyjściowego aproksymowana sinusoida Zabezpieczenie przed zwarciem prąd stały: bezpiecznik; praca na akumulatorze: wyłączenie i przełączenie w tryb błędu Współczynnik szczytu 3:1 Czas przełączania typowy 2-7ms, max. 10ms Ilość gniazd 2 Akumulator Model bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy Napięcie 24V DC Ilość 2x 7Ah/12V Prąd ładowania 350mA ~ 1.2A Zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora elektroniczne + bezpiecznik topikowy Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora ogranicznik prądu wyjściowego Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora elektroniczna Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI Filtr ethernet Tak Inne Ochrona przed przepięciami 320J Porty USB 2.0, Ethernet Komunikacja Interfejs USB 2.0 Hałas <45dB Temperatura pracy 0 ~ 40°C Temperatura przechowywania -25 ~ 55°C Wilgotność 0 ~ 90% Waga 13kg Wymiary 434 x 306 x 130mm (3U) Gwarancja 24 miesiące | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Oferty na nowe urządzenie wg opisu.<br></p>