## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
234891 |  | Przegląd techniczny zasilaczy UPS |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 805216 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 805217 | Koszt dojazdu | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 559256 | Przegląd techniczny zasilaczy UPS |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Przegląd dotyczy 2 szt. zasilaczy UPS typ EVD-AMP-MIN ST20 współpracujących z dwoma bateriami akumulatorów.<br></p><p><b>1. Warunki realizacji i płatności</b>:&nbsp; <br></p><p></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p>&nbsp; Przegląd techniczny zasilaczy UPS ma obejmować wykonanie następujących czynności:&nbsp;</p><ul><li>&nbsp;czyszczenie i przegląd wizualny elementów UPS-a;&nbsp;</li><li>&nbsp;sprawdzenie mechanicznych połączeń elementów UPS-a;</li><li>&nbsp;sprawdzenie- kalibracja ustawień dotyczących napięcia DC oraz wyjściowego napięcia falownika &nbsp;(poziomu napięcia i&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;częstotliwości);</li><li>&nbsp;sprawdzenie funkcjonowania głównych bloków zasilacza UPS-a;</li><li>określenie poprawności pracy w zaprojektowanym przedziale parametrów;</li><li>ogólny test funkcjonowania UPS-a;</li><li>włącznie z symulacją zaniku napięcia sieci zasilającej przy pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li><li>sprawdzenie, metodą wstępnego obciążenia, stanu technicznego poszczególnych akumulatorów;</li><li>skasowanie komunikatów informacyjnych (alarmowych) na wyświetlaczu zasilacza UPS;&nbsp;</li><li>sporządzenie raportu technicznego po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.&nbsp;</li></ul><p>W cenie oferty należy zawrzeć koszty dojazdu do w/w jednostek Policji.</p><p>Termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.</p><p>Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i materiały do wykonania przeglądu (wliczone w cenę oferty).<br></p><p><b>&nbsp;2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:&nbsp;</b><span></span></p><ul><li>termin realizacji przeglądów do 10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.<br></li><li>miejsce realizacji przeglądów: KPP w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów i&nbsp;KPP w Oleśnie, ul. Klonowa 1A,&nbsp; 46-300 Olesno. Przegląd należy zrealizować w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.</li></ul><p><b>&nbsp;3. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że</b>:&nbsp; <br></p><ul><li>jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, <br></li><li>wykona przegląd techniczny bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich, <br></li><li>zrealizuje przegląd zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,&nbsp;</li><li>jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. <br></li></ul><p>Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.<br></p>