## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
367961 |  | Przegląd układu kompensacji mocy biernej (12051975) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1244574 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
2 | 1244576 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 1244577 | Termin realizacji | 28.12.20-15.01.2021
4 | 1244578 | Termin płatności | przelew 45 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 768144 | Przegląd układu kompensacji mocy biernej | Zakres prac: Przegląd układów kompensacji mocy biernej rozdzielni A2-400V Zakres prac: 1. Kontrola połączeń siłowych i sterowniczych modułu 2. Pomiar parametrów członów baterii 3. Sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowczych 4. Sprawdzenie skuteczności obwodów rozładowania 5. Kontrola czasu rozładowania baterii 6. Kontrola nastaw regulatorów ABB RVC 7. Przekazanie protokołów kontrolnych z pomiarami i oceną przydatności do eksploatacji Dane baterii: - modułów kompensacji typu ABB MNS 1TGR 431303 - 25 sztuk - ilość regulatorów ABB RVC – 4 sztuki | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 367961 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
2 | 367961 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf
3 | 367961 | Warunki postępowania | BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf
4 | 367961 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue",sans-serif; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;'>wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">na wykonanie usługi w zakresie&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"><font size="1"><p>Przegląd układu kompensacji mocy biernej</p></font><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">:</span></p></span></p><ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</span></p></li><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Krystian Biedroń tel. 785 401 911&nbsp;– w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>