## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
367964 |  | Przegląd układu separatora olejowego (12051975) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1244585 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
2 | 1244587 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 1244588 | Termin realizacji | marzec 2021
4 | 1244589 | Termin płatności | przelew 45 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 768147 | Przegląd układu separatora olejowego | Zakres prac: 1. Kontrola stanu technicznego urządzenia: - stanu urządzenia oczyszczającego ścieki zawierające substancje ropopochodne, - stanu urządzeń stanowiących dodatkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska - stanu instalacji kanalizacyjnej pod kątem jej drożności wlot - wylot, - stanu przepompowni ścieków (jeżeli jest na wyposażeniu), - stanu urządzeń kontroli oraz sygnalizacji związanej z instalacją oczyszczania ścieków (jeżeli jest na wyposażeniu), - stanu instalacji i urządzeń elektrycznych stanowiących elementy systemu oczyszczania i odprowadzania wód/ścieków opadowych 2. Wzrokowa kontrola zewnętrzna instalacji 3. Kontrola poziomu oleju w urządzeniach 4. Kontrola zawartości szlamów 5. Sporządzenie protokołu wykonania przeglądu i serwisu 6. Wpis do książki eksploatacji separatora | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 367964 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf
2 | 367964 | Warunki postępowania | BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf
3 | 367964 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
4 | 367964 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue",sans-serif; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;'>wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">na wykonanie usługi w zakresie&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"><font size="1"><p>Przegląd układu separatora olejowego</p></font><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr">&nbsp;</p></span></p><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">:</span></p><ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</span></p></li><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Sans Symbols",sans-serif; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Krystian Biedroń tel. 785 401 911– w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 7.5pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; list-style-type: decimal; white-space: pre; background-color: transparent;" dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;" dir="ltr"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>