## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
59207 |  | Wykonanie uziemienia otokowego fundamentów pod konstrukcję rurociągu gazów z chłodnika klinkieru pieca nr 2 do suszarni paliw alternatywnych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 176972 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakosciowych
2 | 176973 | Termin realizacji | 10.10.2016 do 26.11.2016
3 | 176974 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 176975 | Gwarancje
5 | 176976 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 161067 | Wykonanie uziemienia otokowego fundamentów pod konstrukcję rurociągu gazów z chłodnika klinkieru pieca nr 2 do suszarni paliw alternatywnych | Zakres prac obejmuje wykonanie: 1.Wykonanie uziomu otokowego fundamentów rurociągu gazów F1-F9 oraz estakady kablowej (3szt.) 2.Wykonanie złącz kontrolnych z podłączeniem uziomu otokowego i fundamentowego 3.Trwałe oznaczenie złącz kontrolnych 4.Wykonanie pomiarów elektrycznych. Prace będą prowadzone równolegle z pracami budowlanymi (wykonanie fundamentów). Przewidywany termin prac budowlanych od 10.102016 do 26.11.2016r. 1.Rysunki 625047, 625048, 625054, 625055, 625063 (rysunki przedstawiają wymiary poszczególnych fundamentów). 2.Rysunki 625110, 625111, 625112 (rysunki przedstawiają sposób wykonania uziomu i rodzaj użytych materiałów). | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 59207 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (3).docx
2 | 59207 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
3 | 59207 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
4 | 59207 | Warunki postępowania | Harmonogram 2016.docx
5 | 161067 | Wykonanie uziemienia otokowego fundamentów pod konstrukcję rurociągu gazów z chłodnika klinkieru pieca nr 2 do suszarni paliw alternatywnych | fundamenty.zip
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Zakres prac obejmuje wykonanie: 1. Wykonanie uziomu otokowego fundamentów rurociągu gazów F1-F9 oraz estakady kablowej (3szt.) 2. Wykonanie złącz kontrolnych z podłączeniem uziomu otokowego i fundamentowego 3. Trwałe oznaczenie złącz kontrolnych 4. Wykonanie pomiarów elektrycznych. Prace będą prowadzone równolegle z pracami budowlanymi (wykonanie fundamentów). Przewidywany termin prac budowlanych od 10.102016 do 26.11.2016r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Skrobarczyk tel.607 467 643 Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.