## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
614558 |  | Sprzęt pomiarowy do kalibracji |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2032773 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2032774 | Termin realizacji | 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2032775 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2032776 | Oświadczenie | „Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).”
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1206302 | Płytki interferencyjne płasko-równoległe; 50.00; 50,12; 50,25; 50,37 MM (4szt.) kod: prod. 907.909 SCHUT | 50,00 mm; 50,12 mm; 50,25 mm; 50,37 mm 30 mm nie więcej niż 0,7 µm odchylenie nie większe niż 0,3 µm gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 2 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 1206303 | Płytki wzorcowe 0,5-100MM INSIZE (4105-187) | ceramika 1 9 szt. stopniowane co 0,001 mm (1,001 – 1,009), 49 szt. stopniowane co 0,01 mm (1,01 –1,49), 19 szt. stopniowane co 0,5 mm (0,5 –9,5), 10 szt. stopniowane co 10 mm (10 –100) razem: 87 szt. gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
3 | 1206304 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0...0,1 bar; M0K-1000-0-B2-200-1-000 | zakres pomiarowy : 0 ÷ 0,1 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,125% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1206305 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0...0,4 bar M0K-4000-0-B1-200-1-000 | zakres pomiarowy : 0 ÷ 0,4 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,05% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1206306 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia -1...0 bar M0K-X102-0-B2-200-1-000 | zakres pomiarowy : -1 ÷ 0 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,125% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1206307 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…1 bar M0K-1001-0-B1-200-1-000 | zakres pomiarowy : 0 ÷ 1 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,05% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1206308 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…2,5 bar M0K-2501-0-B1-200-1-000 | zakres pomiarowy : 0 ÷ 2,5 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,05% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1206309 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…6 bar M0K-6001-0-B1-200-1-000 | zakres pomiarowy : 0 ÷ 6 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,05% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1206302 | Płytki interferencyjne płasko-równoległe; 50.00; 50,12; 50,25; 50,37 MM (4szt.) kod: prod. 907.909 SCHUT | SIWZ_Płytki interf. 50 mm_SCHUT.doc
2 | 1206303 | Płytki wzorcowe 0,5-100MM INSIZE (4105-187) | SIWZ_Płytki wzorcowe_INSIZE_87 szt.doc
3 | 1206304 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0...0,1 bar; M0K-1000-0-B2-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_0 - 0,1 bar.doc
4 | 1206305 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0...0,4 bar M0K-4000-0-B1-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_0 - 0,4 bar.doc
5 | 1206306 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia -1...0 bar M0K-X102-0-B2-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_-1-0 bar.doc
6 | 1206307 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…1 bar M0K-1001-0-B1-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_0 - 1 bar.doc
7 | 1206308 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…2,5 bar M0K-2501-0-B1-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_0 - 2,5 bar.doc
8 | 1206309 | Precyzyjny przetwornik ciśnienia 0…6 bar M0K-6001-0-B1-200-1-000 | SIWZ_Precyz. przetwornik ciśnienia_0 - 6 bar.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel…695-48-42-27……..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>