## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
677962 |  | Stacje paliw Intermarche (GRUPA MUSZKIETERÓW) - serwis techniczny stacji paliw |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2227787 | Warunki płatności | Płatność przelewem po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu dokumentów dostawy lub po zakończonym okresie rozliczeniowym. Termin płatności – nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić i zaproponować ewentualnie dłuższy termin.
2 | 2227788 | Raport / protokół | Proszę załączyć wzory raporty / protokołu z wykonanych usług (zbiorczy miesięczny).
3 | 2227789 | Referencje | Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.). Proszę jeżeli to możliwe załączyć je tutaj.
4 | 2227790 | Kwestionariusz | Proszę o wypełnienie kwestionariusza w pliku: "Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY"
5 | 2227791 | Termin ważności oferty | Termin ważności oferty musi wynosić minimum do 31 12 2022r. Proszę potwierdzić.
6 | 2227792 | Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: | Aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON. Proszę je załączyć.
7 | 2227793 | Sprawozdanie finansowe za ostatni rok | Sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Proszę je załączyć.
8 | 2227794 | Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US | Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US. Proszę je załączyć.
9 | 2227795 | Stałość ceny do 31 12 2023 | Stałość ceny od 01 01 2023 do 31 12 2023 po podpisaniu umowy współpracy. Proszę potwierdzić.
10 | 2227796 | Produkt i usługi zgodne z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. | Produkt i usługi zgodne z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. Proszę potwierdzić.
11 | 2227797 | Informacje o firmie: | a. Nazwa firmy, b. Adres siedziby, c. Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty. Proszę podać powyższe dane.
12 | 2227798 | Lokalizacje serwisów | Proszę wymienić lokalizacje serwisów Państwa oraz ewentualnie jeżeli występuje, proszę osobno wymienić lokalizacje serwisów podwykonawców.
13 | 2227799 | Inne dokumenty (załączniki) | Proszę opcjonalnie załączyć inne dokumenty, które nie są wymienione powyżej.
14 | 2227800 | Czas naprawy: awaria krytyczna do 4 godzin na podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia | Proszę potwierdzić 4 godzinny czas na podjęcie naprawy (awaria krytyczna) na żądanie (ad hoc) od chwili zgłoszenia lub zaproponować krótszy.
15 | 2227801 | Czas naprawy: awaria nie krytyczna do 24 godziny na podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia. | Proszę potwierdzić 24 godzinny czas na podjęcie naprawy (awaria nie krytyczna) na żądanie (ad hoc) od chwili zgłoszenia lub zaproponować krótszy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1292319 | Serwis techniczny stacji paliw: naprawy bieżące, przegląd coroczny, legalizacji odmierzaczy | Proszę podać koszt ryczałtu (za dojazd i pracę) za 1szt. stacji paliw za 1 miesiąc za usługę serwisu technicznego zgodnie z opisem powyżej w punkcie 1 a,b),c): UWAGA: Proszę również o wypełnienie koniecznie wszystkich pozycji w załączonym cenniku części i załączenie jego tutaj w tym punkcie. W przypadku usługi wykonywanej przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. Każda stacja paliw sama podejmuje decyzję w zakresie przystąpienia do programu. Przystąpienie oznacza korzystanie z serwisu przez pełen okres współpracy. Nie ma obligatoryjnego przystąpienia wszystkich stacji paliw. Potencjał 69 stacji. | 69 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1292320 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 50 m3 [20-20-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 50m3 z podziałem i ilością komór paliwowych : 20-20-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1292321 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 50 m3 [25-15-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 50m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 25-15-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 1292322 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 50 m3 [35-15](zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 50m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 35-15. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 1292323 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 50 m3 [40-10](zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 50m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 40-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 1292324 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [30-20-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 1292325 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [25-20-10-5] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 25-20-10-5. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
8 | 1292326 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [25-25-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 25-25-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
9 | 1292327 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [20-20-20] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 20-20-20. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
10 | 1292328 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [35-15-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 35-15-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
11 | 1292329 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [20-20-10-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 20-20-10-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
12 | 1292330 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [30-18-12] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: : 30-18-12. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
13 | 1292331 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 60 m3 [25-20-10-5] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 60m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 25-20-10-5. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
14 | 1292332 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 70 m3 [30-20-20] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 70m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-20. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
15 | 1292333 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 70 m3 [30-20-10-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 70m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-10-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
16 | 1292334 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [30-20-15-15] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-15-15. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
17 | 1292335 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [30-20-20-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-20-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
18 | 1292336 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [30-30-10-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-30-10-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
19 | 1292337 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [30-20-18-12] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-20-18-12. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
20 | 1292338 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [40-30-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 40-30-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
21 | 1292339 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [30-25-15-10] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 30-25-15-10. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
22 | 1292340 | Rewizja wew. zbiorników paliw płynnych 80 m3 [40-32-8] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) ON, PB, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 80m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 40-32-8. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
23 | 1292341 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 4,85 m3 [1x4,85m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 4,85m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x4,85m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
24 | 1292342 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 2 x4,85 m3 [każdy1x4,85m2] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 2x4,85 m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: każdy1x4,85m2. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
25 | 1292343 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 6 m3 [1x6m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 6m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x6m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
26 | 1292344 | Rewizja wew. zbziorników podziemnych paliw płynnych 9 m3 [1x9m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
27 | 1292345 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 9,1 m3 [1x9,1m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9,1m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9,1m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
28 | 1292346 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 9,15 m3 [1x9,15m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9,15m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9,15m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
29 | 1292347 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 9,2 m3 [1x9,2m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9,2m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9,2m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
30 | 1292348 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 9,9 m3 [1x9,9m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9,9m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9,9m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
31 | 1292349 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 10 m3 [1x10m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 10m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x10m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
32 | 1292350 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 15 m3 [1x15m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 15m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x15m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
33 | 1292351 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 17 m3 [1x17m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 17m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x17m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | km |  | 23% | PLN
34 | 1292352 | Rewizja wew. zbiorników podziemnych paliw płynnych 20 m3 [1x20m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 20m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x20m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
35 | 1292353 | Rewizja wew. zbiorników naziemnych paliw płynnych 4,85 m3 [1x4,85m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 4,85m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x4,85m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
36 | 1292354 | Rewizja wew. zbiorników naziemnych paliw płynnych 2 x4,85 m3 [każdy1x4,85m2] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 2x4,85 m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: każdy1x4,85m2. Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
37 | 1292355 | Rewizja wew. zbiorników naziemnych paliw płynnych 9,1 m3 [1x9,1m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 9,1m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x9,1m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
38 | 1292356 | Rewizja wew. Zbiorników naziemnych paliw płynnych 20 m3 [1x20m3] (zwiera m.in. czyszczenie, utylizacja dekontaminatu, itd.) LPG, | Koszt wyrażony postaci: dojazd + praca : ryczałt za 1szt. zbiornik paliwa o pojemności 20m3 z podziałem i ilością komór paliwowych: 1x20m3 Proszę podać koszt jednostkowy ryczałt. W przypadku usługi wykonywanych przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
39 | 1292357 | Usługa zawzorcowanie sądy pomiarowej w zbiorniku : PB, | Proszę podać koszt jednostkowy : ryczałt za 1szt. sondy paliwa płynnego PB ( dojazd + praca ). W przypadku usługi wykonywanej przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
40 | 1292358 | Usługa zawzorcowanie sądy pomiarowej w zbiorniku : ON, | Proszę podać koszt jednostkowy : ryczałt za 1szt. sondy paliwa płynnego ON ( dojazd + praca ). W przypadku usługi wykonywanej przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
41 | 1292359 | Usługa zawzorcowanie sądy pomiarowej w zbiorniku : LPG, | Proszę podać koszt jednostkowy : ryczałt za 1szt. sondy paliwa LPG ( dojazd + praca ). W przypadku usługi wykonywanej przez podwykonawcę proszę w załączniku wskazać dane podwykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 677962 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY (5).xlsx
2 | 677962 | Warunki postępowania | RFQ 1.A10 SERWIS TECHNICZNY STACJI PALIW (1).pdf
3 | 677962 | Warunki postępowania | Intermarche lista stacji dane_dla_serwisu (1).xlsx
4 | 677962 | Warunki postępowania | CENNIK CZEŚCI ZAMIENNYCH DLA SIECI STACJI INTERMARCHE 2023 (1).xls
5 | 677962 | Warunki postępowania | Intermarche - zbiorniki (4).xlsx
6 | 2227790 | Kwestionariusz | Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY (5).xlsx
7 | 1292319 | Serwis techniczny stacji paliw: naprawy bieżące, przegląd coroczny, legalizacji odmierzaczy | CENNIK CZEŚCI ZAMIENNYCH DLA SIECI STACJI INTERMARCHE 2023 (1).xls
Warunki postępowania
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal; mso-pagination:widow-orphan lines-together;page-break-after:avoid"><strong><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:normal; mso-pagination:widow-orphan lines-together;page-break-after:avoid"><strong><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:normal; mso-pagination:widow-orphan lines-together;page-break-after:avoid"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes"><v:shapetype id="t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture 33" o:spid="i1025" type="#t75" style="width:177pt;height:119.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:/Users/LSOBOL~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title=""> </v:imagedata></v:shape></span><strong><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:major-fareast;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:normal; mso-pagination:widow-orphan lines-together;page-break-after:avoid"><strong><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">ZAPYTANIE OFERTOWE<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;1.A10 / Stacje paliw Intermarche <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">(GRUPA MUSZKIETERÓW) - serwis techniczny stacji paliw<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:center; line-height:130%;mso-hyphenate:none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align: baseline"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1">Data: 18.10.2022<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;text-align:center; line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p> <span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><br clear="all" style="mso-special-character:line-break; page-break-before:always"> </span> </p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">ZAPYTANIE OFERTOWE 1.A10 / Stacje paliw Intermarche (GRUPA MUSZKIETERÓW) - serwis techniczny stacji paliw&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Temat zapytania:&nbsp; Stacje paliw Intermarche - serwis techniczny stacji paliw</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">WSPÓŁPRACA : serwis techniczny stacji paliw INTERMARCHE - Grupy Muszkieterów&nbsp; do&nbsp; 69 placówek&nbsp; w&nbsp; POLSCE</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Każda&nbsp; stacja paliw&nbsp; sama podejmuje decyzję w zakresie przystąpienia do programu.&nbsp; Przystąpienie oznacza korzystanie z serwisu przez pełen okres współpracy. Nie ma obligatoryjnego przystąpienia wszystkich stacji paliw.</span></strong><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">I. Wstęp&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.15pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Grupa Muszkieterów jest największym europejskim zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, które zarządza siecią prawie 4000 punktów handlowych i usługowych, działających we Francji, Belgii, Portugalii i Polsce.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.15pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">W Polsce Grupa Muszkieterów zrzesza około 375 supermarketów spożywczych Intermarché, supermarketów typu „dom i ogród” Bricomarché oraz około 70 stacje benzynowe funkcjonujące przy wybranych sklepach Intermarché oraz Bricomarché.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 13.15pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Każdy ze sklepów jest niezależną spółką zarządzaną przez jej właściciela. Rolą centrali (ITM Polska) jest zapewnienie wsparcia w funkcjonowaniu marketu.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">„ITM Polska” Sp. z o.o. (spółka zarządzająca rozwojem supermarketów Intermarché i Bricomarché ) zaprasza do postępowania ofertowego w zakresie serwisu stacji paliw Intermarche – Grupa Muszkieterów do 69 placówek w Polsce w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">II. Warunki ofertowania&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;1.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Zapytanie nie jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki „ITM Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu [Spółka ITM Polska] lub innych spółek należących do Grupy Muszkieterów w Polsce, wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie składania ofert przez Wykonawca,<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;2.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem oferty i odpowiedzią na zapytanie ofertowe (tzw. koszty przedstawienia oferty) nie są zwracane przez Spółkę ITM Polska,<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ITM POLSKA zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie,&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;4.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Akceptacja odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Spółki ITM Polska&nbsp; w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa,<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">5.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ITM POLSKA&nbsp; zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">6.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Odpowiedź potencjalnego Dostawcy na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółki ITM Polska do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Wiążącą wersją językową zapytania ofertowego jest dokument zapytania sporządzony w języku polskim. W przypadku, gdyby powstały tłumaczenia dokumentu zapytania w innym języku albo negocjacje językowe odbywały się w innym języku niż język polski, rozstrzygająca znaczenie ma zawsze wersja zapytania sporządzona w języku polskim oraz przepisy obowiązujące prawodawstwie polskim.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">III. Specyfikacja&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Celem zapytania jest ustalenie warunków współpracy w zakresie&nbsp;serwisu technicznego stacji paliw dla sieci stacji paliw&nbsp; Intermarche :</span></strong><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;1)&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;serwis techniczny stacji paliw&nbsp; w postaci&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">a)&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;napraw bieżących na stacjach<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">OPIS / Specyfikacja:&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Serwisem mają zostać objęte następujące urządzenia:&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- dystrybutory paliwowe ON<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- dystrybutory paliwowe&nbsp;PB<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- dystrybutory paliwowe AD blue<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- dystrybutory LPG,<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- technologia paliwowa (rurociągi przesyłowe, rurociągi oddechowe, zbiorniki magazynowe),<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- kompresory,<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- odkurzacze.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Zakres : do 69 stacji paliw w całej Polsce wg. załącznika + ewentualnie nowe stacje przekazane pod opiekę&nbsp;trakcie współpracy.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Każda&nbsp; stacja paliw&nbsp; sama podejmuje decyzję w zakresie przystąpienia do programu.&nbsp; Przystąpienie oznacza korzystanie z serwisu przez pełen okres współpracy. Nie ma obligatoryjnego przystąpienia wszystkich stacji paliw.</span></strong><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Częstotliwość&nbsp;serwisu : na żądanie (ad hoc)&nbsp; zgłaszane telefoniczne na numer odbierany&nbsp; 24h/dobę i / lub wiadomość na emial odbierany 24h/dobę.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Czas naprawy:&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- awaria krytyczna do 4 godzin na podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">- awaria nie krytyczna do 24 godziny na podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">Przez awarię krytyczną rozumiemy zatrzymanie pracy stacji - brak możliwości sprzedaży. UWAGA: Awaria nie jest krytyczna, jeżeli z jednego dystrybutora nie można sprzedawać paliwa, podczas gdy na tej konkretnej stacji paliw znajduje się drugi sprawny dystrybutor na takie samo paliwo, z którego można sprzedawać paliwo.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;Awaria nie krytyczna - inna niż krytyczna.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif; color:black;mso-themecolor:text1">b)&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif;color:black; mso-themecolor:text1">coroczny przegląd stacji, a w szczególności:<o:p></o:p></span></p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif">pomiar rezystancji węży odmierzaczy,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif">pomiary odgromowe,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Helvetica&quot;,sans-serif">pomiary wyłączników różnicowo-prądowych,<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span s