## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
688580 |  | Alkometr A2.0 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2261379 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2261380 | Termin realizacji | 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2261381 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1308503 | Alkometr A2.0 | - Zakres pomiarowy: 0 ÷ 3mg/l - Dopuszczalne błędy pomiarowe dla zakresu 0,05 ÷ 0,40 mg/l: <0,02mg/l dla zakresu 0,4 ÷ 2,0mg/l : ± 5% - dla wartości › 2,0 mg/l: ± 20% - dla wartości › 3,0 mg/l informacja o przepełnieniu zakresu pomiarowego - Czas pomiaru :ok. 1min -Minimalne parametry wydechu: objętość wydechu ≥ 1.5 dm³, czas wydechu ≥ 3s - Czas przygotowania do pracy 15 min. - Temperatura pracy :0 - 40˚C 1 s | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 688580 | Warunki postępowania | oświadczenie.docx
Warunki postępowania
<p style="margin-bottom: 0cm"> REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ </p> <p style="margin-bottom: 0cm">KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU </p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. <br> <br> 5) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie <br> z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. <br> <br> 6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> 8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br> <br> 9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.<br> <br> 10) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt <br> i ryzyko Wykonawcy. <br> <br> 11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje</p> <p style="margin-bottom: 0cm">w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. </p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> 12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> <br> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <h3 class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; line-height: 100%" align="left"> <font color="#666666"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 14pt" size="4"><strong><span style="background: transparent">Gwarancja min. 12 miesięcy</span></strong></font></font></font></h3>