## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
73161 |  | Remont oświetlenia hali silosów (11326561) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 225441 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 225442 | Termin realizacji | do ustalenia
3 | 225443 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 225444 | Gwarancje | 12 miesięcy
5 | 225445 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 204351 | Remont oświetlenia hali silosów | Wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali silosów i zsypie samochodowego rozładunku klinkieru. Zakres prac: - demontaż niesprawnych źródeł światła - 8 sztuk - wykonanie instalacji zasilania do nowych lokalizacji źródeł światła - 16 sztuk oświetlaczy LED 75W - montaż wyłączników zasilania - 6 sztuk - montaż oświetlaczy we wskazanych miejscach - wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych instalacji elektrycznej, oraz natężenia światła do wykonanych prac Uwagi: - wszystkie części do wykonania prac dostarcza wykonawca - wymagana wizja lokalna, - lokalizację nowych źródeł światła poda pracownik działu technicznego - wszystkie elementy instalacji elektrycznej mają być położone w korytkach metalowych i metalowych rurkach instalacyjnych ( osprzęt instalacyjny firmy np: BAKS ) - szacowana długość nowych tras kablowych to ok.80mb - typ oświetlaczy - do akceptacji działu technicznego - część prac to prace na wysokości, nie dopuszcza się prac z drabiny - gwarancja na wykonane prace i źródła światła - 24mies. Termin wykonania prac : 10-15.01.2017 Kontakt: J. Bugaj Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p.poż oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do opracowania informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A. Informację o zagrożeniach winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 73161 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017 GC.docx
2 | 73161 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 73161 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zwenętrznych.pdf
4 | 73161 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.pdf
5 | 73161 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców.pdf
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont oświetlenia hali silosów Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców