## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
78718 |  | Remont systemu pomiaru drgań układu napędowego młyna żużla (11281120) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 244942 | Termin dostawy | do 30.05.2017
2 | 244943 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 244944 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 222319 | Remont systemu pomiaru drgań układu napędowego młyna żużla | Zakres prac: - montaż układu pomiarowego - montaż okablowania i 8 sond symptomów uszkodzeń i temperatury we wskazanych punktach przekładni i 2 punktach silnika napędowego - podłączenie sygnałów wyjściowych do sterownika nadrzędnego - wykonanie prób eksploatacyjnych - przekazanie dokumentacji powykonawczej - szkolenie wytypowanych pracowników z obsługi układu pomiarowego - przekazanie do eksploatacji protokołem powykonawczym - gwarancja na wykonane prace 24 mies. wraz ze wsparciem eksperckim Wymagane parametry układu pomiarowego: - 12 kanałów wejściowych: 12 dla sond symptomów uszkodzeń, 12 dla sond temperatury - sygnały wyj: 20 x 4-20mA, Ethernet, - pomiar i możliwość rejestracji sygnałów wartości skutecznej, stanu łożysk, temperatury - możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem - komputer z wizualizacją wskazań z ekranem operacyjnym | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania