## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
842492 |  | Wykonanie remontu pola 6 kV nr 117 (sekcja 6) rozdzielni 6 kV Cementowni Górażdże w zakresie dostawy i montażu urządzenia pomiarowego stacjonarnego UP-2210 – wersja natablicowa |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2739727 | Termin realizacji | prosimy o potwierdzenie terminu realizacji - 02.2024.
2 | 2739728 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2739759 | Termin płatności | Preferowane 30 -60 dni
4 | 2739766 | Gwarancja | prosimy podać warunki gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1541253 | Wykonanie remontu pola 6 kV | Zgodnie z zakresem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 842492 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 842492 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
3 | 842492 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
4 | 842492 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
5 | 842492 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Wykonanie remontu pola 6 kV nr 117 (sekcja 6)</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: black;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">rozdzielni 6 kV Cementowni Górażdże w zakresie </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: black;">dostawy i </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">montażu urządze</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: black;">nia</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> pomiarow</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: black;">ego</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> stacjonarn</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: black;">ego</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> UP-2210 – wersja natablicowa.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">Zakres prac do wykonania:<o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoBodyText" style="color:black;margin-left:-14.3pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Wykonanie projektu technicznego przyłączenia i montażu analizatora<br> &nbsp;&nbsp; · sprawdzenie parametrów przekładników do współpracy z analizatorem,<o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · opracowanie kompletu schematów koordynacyjnych, ideowych, montażowych oraz zestawień materiałowych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · uzgodnienie dokumentacji ze służbami Górażdże CEMENT S.A.,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Opracowana dokumentacja udostępniona zostanie Zamawiającemu w formie:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · drukowanej – papierowej w 2 egz.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · elektronicznej – rysunki w formacie *.dwg, pozostałe w formacie *.doc i pdf płyta CD 1 szt.<o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="2" type="1"> <li class="MsoBodyText" style="color:black;margin-left:-14.3pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Dostawa analizatora </span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext">UP-2210</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoBodyText" style="color:black;margin-left:-14.3pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Montaż i podłączenie urządzenia pomiarowego UP-2210&nbsp;zgodnie z projektem technicznym<o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">3 . Dostawa urządzenia synchronizującego czas na poziomie +- 10 mikrosekund wraz z licencjami dla samych urządzeń pomiarowych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">4. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Dostarczenie pozostałych materiałów<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">5. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Rozszerzenie obecnego oprogramowania i systemu analizy jakości energii elektrycznej o nowe urządzenie<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">6. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Uruchomienie urządzenia oraz konfiguracja w istniejącym oprogramowaniu PQSecure-GORAZDZE;<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">7. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Uruchomienie automatycznych powiadomień oraz okresowych raportów, a także wsparcie w zakresie analizy danych pomiarowych.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">8. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Licencje na oprogramowanie<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">9. </span><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;<span style="color:black">Instrukcja w języku polskim <o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">10. Pomiary i badania pomontażowe<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt;color:black">12. Przegląd serwisowy w roku 2023 Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej wraz z wykonaniem backup-u archiwalnych danych pomiarowych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej obejmujący sprawdzenie:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− urządzeń pomiarowych UP-2210;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− anten GPS;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− serwerów;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− macierzy dyskowych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− oprogramowania PQ Secure;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− diagnostyka komunikacji aplikacji PQ Secure z bazą danych przy odświeżaniu listy zdarzeń z okresu dłuższego niż 10 dni na komputerze znajdującym się w budynku GSZ.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">Wykonanie backup-u danych pomiarowych na dysk zewnętrzny:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− dostawa zewnętrznego dysku przenośnego 1 TB;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− wykonanie backup-u archiwalnych danych pomiarowych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− sprawdzenie poprawności plików .bak – odtworzenie danych pomiarowych na&nbsp; środowisku testowym T4B<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt;color:black">13. Świadczenie usługi serwisowej Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej:</span><span style="font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− cotygodniowy przegląd działania Systemu Monitorowania JEE z wykorzystaniem dostępu zdalnego VPN;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− sprawdzenie kompletności danych pomiarowych, poprawności działania urządzeń oraz systemu PQSecure;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− sprawdzenie poprawności działania usług wykonujących m.in. raporty okresowe pod względem ilościowym oraz jakościowym;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− bieżący przegląd danych pomiarowych (statystycznych oraz zdarzeń) zebranych przez System Monitorowania JEE;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent:35.4pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">− przedstawienie cotygodniowego raportu podsumowującego wykonane prace i w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu systemu bezpośredni kontakt z Klientem.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Opracowana dokumentacja udostępniona zostanie Zamawiającemu w formie:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · drukowanej – papierowej w 2 egz.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:3.7pt"><span style="font-size:11.0pt; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · elektronicznej – rysunki w formacie *.dwg, pozostałe w formacie *.doc i pdf płyta CD 1 szt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt;color:black">14. Aktualizacja bazy danych<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"> </p><p class="MsoBodyText"><span style="font-size:11.0pt;color:black">15. Aktualizacja Oprogramowanie PQ Secure i PQ Online<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><strong>Termin wykonania: 02.2024</strong></p><p class="MsoBodyText"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt;">Przedmiot dostawy</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-indent: -18pt; color: black;"> ze szczegółowym zakresem ( wstawić jako załącznik)</span></strong></p><p class="MsoBodyText"> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cenę należy podać osobno dla analizatora i prac montażowych z pozostałymi materiałami, przeglądu i serwisu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p class="MsoBodyText"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 777 8478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Raczek, yel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>