## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
84617 |  | Usunięcie nieszczelniości gazowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 265795 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 265796 | Termin realizacji | w możliwie najszybszym terminie
3 | 265797 | Termin płatności | wymagane minimum 60 dni
4 | 265798 | Gwarancje | prosimy o podanie warunków gwarancji
5 | 265799 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 237466 | Stacja gazowa "Biurowiec" | Usunięcie nieszczelności | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 237468 | Stacja gazowa "Cemet" | Usunięcie nieszczelności- dwa miejsca | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 84617 | Warunki postępowania | Harmonogram_platnosci_2017(1).docx
2 | 84617 | Warunki postępowania | Ogolne_warunki_zakupow_GC(1).docx
3 | 84617 | Warunki postępowania | Wymagania_BHP_dla_podmiotow_zewn._obowiazujace_w_Gorazdze_Cement_S.A.docx
4 | 84617 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_HC(1).docx
5 | 84617 | Warunki postępowania | Wytyczne_dla_firm_zewnetrznych-ochrona_srod(1).doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Usuniecie nieszczelności w stacji redukcyjnej gazu 0,3 MPa/2 kPa na terenie Cementowni Górażdże w Choruli. Nieszczelności występują: 1. Stacja gazowa „Biurowiec” nieszczelność na zaworze pod manometrem (wlot). 2. Stacja gazowej „ CEMET” dwa miejsca ucieczki gazu, przed licznikiem mechanicznym i przed urządzeniem typu GF 4010/1. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jan Lakota , tel 077 7778478, tel. kom 609368648, fax 077 4468573 email: jan.lakota@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych - krystian Raczek, tel. 77 777 87 16; tel.kom. 693839585; e-mail:krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców