## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
867785 |  | Kontrola eksploatacji i kontrola zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin na rok 2024 |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 2820343 | Propozycja cenowa | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Propozycję cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania);
2 | 2820344 | Termin realizacji | Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.
3 | 2820345 | Zdolność techniczna: Wykonawca posiada doświadczenie w eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy/eksploatacji oświetlenia ulicznego.Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał okresie ostatnich trzech lat minimum dwie usługi (w okresie 12 miesięcy każda) w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy oświetlenia ulicznego, a w szczególności analizę zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego. Na potwierdzenie należy dołączyć wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach usług w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy oświetlenia ulicznego, a w szczególności analizę zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego (Załącznik nr 4). | Na potwierdzenie należy dołączyć wykaz usług (znajduje się w załącznikach do postępowania) oraz wpisać “Akceptuję”.
4 | 2820489 | Zdolność zawodowa: a) Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Na potwierdzenie należy dołączyć kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) Wykonawca posiada kwalifikacje SEP grupa E i D do 1 kV; do obsługi, konserwacji, remontu montażu, kontrolno-pomiarowym w zakresie sieci oświetlenia ulicznego, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV Na potwierdzenie należy dołączyć kopię kwalifikacji SEP grupa D i E do 1 kV do obsługi, konserwacji, remontu montażu, kontrolno-pomiarowym w zakresie sieci oświetlenia ulicznego, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV | Na potwierdzenie należy dołączyć: a) kopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b) kopię kwalifikacji SEP grupa D i E do 1 kV do obsługi, konserwacji, remontu montażu, kontrolno-pomiarowym w zakresie sieci oświetlenia ulicznego, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, oraz wpisać “Akceptuję”.
5 | 2820504 | Wzór umowy | Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 2820512 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument.
7 | 2820513 | Oświadczam,że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) | Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 1583576 | Kontrola eksploatacji i kontrola zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin na rok 2024 |  | 1 | service |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
1 | 867785 | Conditions of proceeding | PZP.271.46.GKE.2023 Załącznik nr 1 - Propozycja cenowa.odt
2 | 867785 | Conditions of proceeding | PZP.271.46.GKE.2023 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.odt
3 | 867785 | Conditions of proceeding | PZP.271.46.GKE.2023 Załącznik nr 3 - Wykaz obiektów stacji oświetleniowych.odt
4 | 867785 | Conditions of proceeding | PZP.271.46.GKE.2023 Załącznik nr 4 - Wykaz usług.odt
Conditions of proceeding
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p><br></p><p style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm" align="justify"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1. Opis przedmiotu zamówienia:</span></span></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font></font></span></font></span></strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia jest </span></strong></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">Kontrola eksploatacji i kontrola </span></strong></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego </span></strong></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin </span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">na rok 20</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">2</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">4</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span></p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <br> </p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><strong>I</strong>. <strong>Obiekty miejskie</strong>. </span></font></font></font></p> <ol><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">a) </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">D</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">okonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na wszystkich (</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">7</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">8</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">) punktach poboru energii – obiektów Gminnych z podziałem na obiekty </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">(liczniki)</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">, okresy rozliczeniowe, jednostki organizacyjne, typy obiektów, grupy taryfowe, </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">co </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">należy przedstawić </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) indywidualne dla każdego punktu poboru (obiektu - </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">licznika</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">). </span></span></font></span></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">K</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ontrola - sprawdzanie wystawionych faktur za energię elektryczną wystawionych przez dostawcę i sprzedawcę energii pod względem zgodności i wartości wystawionych faktur, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">sprawdzanie zgodności ze zużyciem.</span></span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Wykonywanie pomiarów </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">parametrów </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">zasilania dla obiektów je</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">że</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">li zaistnieje taka konieczność, monitorowanie ich pracy przez stronę - elicznik. </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">W uzasadnionych sytuacjach </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">wykonanie urządzeń do kompensacji mocy biernej</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">(wykonanie pomiarów, analiz, dobór dławików, kondensatorów (</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">materiał zakupiony przez zamawiającego</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">).</span></span></font></span></font></font></p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">Korygowanie nieprawidłowości w przypadku wystawiania faktur niezgodnych z rzeczywistym zużyciem, lub błędnymi fakturami (korekty faktur). </span></font></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Faktury </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">dystrybucyjne </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">d</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">o</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">stępne poprzez stronę e-bok Tauron, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">faktury sprzedażowe u płatników</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">.</span></span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">b) D</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">okonywanie analizy zużycia energii elektrycznej w zakresie obowiązków miasta wynikających ustawy z </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">dnia 7 października 2022 r. o </span></span></span></span></font></font></font><em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii</span></span></span></span></font></font></font></em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku </span></span></span></span></font></font></font><em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">energii</span></span></span></span></font></font></font></em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> elektrycznej.</span></span></span></span></font></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">W</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ykonywanie oględzin (kwartalnych) i przeglądów (rocznych) układów kompensacji mocy biernej, zabudowanych na obiektach miejskich (</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">budynek </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">UM Radlin, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">p</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">rzepompownia </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Napierskiego</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">budynek </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">OPS, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Straż Miejska</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">), bieżące </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ich </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">monitorowanie przez stronę elicznik.</span></span></font></span></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Dobór wielkości mocy umownych, przyłączeniowych dla wszystkich obiektów, planowanie - zamawianie mocy umownych dla obiektów w taryfie C21 </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">dobór taryf dystrybucyjnych </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">mających wpływ na </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> ograniczenia kosztów energii.</span></span></font></span></font></font></p></li></ol> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <br> </p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><strong>II</strong>. <strong>Oświetlenie ulic</strong>. </span></font></font></font> </p> <ol><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">D</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">okonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na 5</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">5</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">(+</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">1 ryczałt)</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> punktach zapalania (stacjach) oświetlenia ulic z przedstawieniem zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru z uwzględnieniem mocy zainstalowanych, czasów świecenia, redukcji mocy - dla stacji z reduktorami. </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">Rozliczenie powinno zawierać przedstawienie dla każdego punktu </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">i obejmuje analizę</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">: czasu świecenia, mocy wynikającej ze zuży</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">c</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ia energii w wysokiej i niskiej taryfie, stosunku taryf oraz sumaryczn</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ą</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> moc dla wszystkich punktów za dany okres rozliczeniowy.</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">Powyższe </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">należy </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) dla każdego punktu zapalania z osobna </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">i całego miasta sumarycznie.</span></span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">P</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">otwierdzanie zgodności wystawionych faktur z odczytami liczników i zgodnością z umowami na sprzedaż i dystrybucję energii. </span></span></font></span></font></font> </p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">Korygowanie nieprawidłowości w przypadku wystawiania faktur niezgodnych z rzeczywistym zużyciem, lub błędnymi fakturami (korekty faktur). W przypadku stwierdzenia zawyżonego zużycia, niezgodnego z zainstalowanymi mocami, należy dokonać zgłoszenia do TNT w celu ich wyeliminowania.</span></font></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Faktury </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">dystrybucyjne </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">d</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">o</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">stępne poprzez stronę e-bok Tauron, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">faktury sprzedażowe u płatników</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">.</span></span></font></span></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">R</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">egulacja sterowników - CPA </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">i microBlue, </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">nastawy do uzgodnienia z zamawiającym</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">: </span></font></span></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">- </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">2 razy w roku z przedstawicielem </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> TAURON Dystrybucja,</span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">- 2 razy w roku samodzielnie,</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">w terminach uzgodnionych z przedstawicielem miasta,</span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">- </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">dodatkowe regulacje wynikające z nieprawidłowej pracy – awarii sterowników.</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> </span></font></span></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">W tym zakresie Zamawiający wymaga gotowości do </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">podjęcia interwencji </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">24h/dobę, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">na telefoniczne wezwanie </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">zamawiającego</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">.</span></span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">W tracie regulacji kontrola w</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">iel</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">kości zabezpieczeń, opisane i uzgodnione z TAURON Dystrybucja. </span></font></span></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">N</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ocne objazdy oświetlenia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego 1 raz na kwartał, obejmujące co najmniej </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">50</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">% wszystkich opraw oświetleniowych będących na terenie gminy, z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem nazw skontrolowanych ulic i ilości opraw na ulicy świecących i nieświecących. </span></font></span></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">Wszystkie nieświecące oprawy należy wpisać do systemu zgłoszeń LIGHTBOX</span></font></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">N</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ocne kontrole - pomiary prawidłowości pracy wszystkich reduktorów mocy (w trybie redukcji) i stacji z redukcją mocy, </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">w porozumieniu i za zgod</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ą</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> Tauron Dystrybucja,</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> 6 razy w roku, w dwumiesięcznym cyklu, w okresie między odczytami liczników, wraz z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem:stanu pracy urządzeń reduktorów mocy (pomiary napięć). </span></font></span></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">Dostęp do reduktorów znajdujących się w stacjach </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">transformatorowych</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> wykonawca uzgadnia we własnym zakresie </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">z Tauron Dystrybucja.</span></font></span></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">W</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ykonanie pomiarów obciążeń, mocy czynnej, biernej, szafek oświetleniowych w których zostały zabudowane reduktory mocy. W przypadku przekroczenia obciążenia z powodu nadmiernego zużycia mocy biernej, zabudowa kompensacji mocy biernej.</span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL">W przypadku wprowadzenia przez Tauron opłat za moc bierną indukcyjną i pojemnościową, zabudowa kompensacji mocy biernej </span><span lang="pl-PL">na max 3 obwodach </span><span lang="pl-PL">oświetleniowych będących własności</span><span lang="pl-PL">ą</span><span lang="pl-PL"> miasta. </span></span></font></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif">Usuwanie bieżących awarii reduktorów mocy, zgłaszane przez służby ZE, lub stwierdzone po odczytach liczników </font><font face="Arial, sans-serif">lub</font><font face="Arial, sans-serif"> kontrolach nocnych. Obecnie na terenie gminy jest 1</font><font face="Arial, sans-serif">4</font><font face="Arial, sans-serif"> punktów zapalania (stacji) z </font><font face="Arial, sans-serif">22 </font><font face="Arial, sans-serif">reduktorami mocy. </font><font face="Arial, sans-serif">Zakup ma</font><font face="Arial, sans-serif">teriałów potrzebnych do wykonania naprawy leży po stronie wykonawcy, za wyjątkiem fizycznego uszkodzenia/zniszczenia reduktora, wypalenia całego reduktora</font><font face="Arial, sans-serif">. </font></span></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">Rejestracja parametrów pracy oświetlenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na danym oświetleniu (dotyczy oświetlenia z redukcją i bez redukcji). </span></font></font></font> </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">W stacjach ze zdalnym odczytem liczników, monitorowanie pracy oświetlenia przez stronę elicznik.</span></font></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">K</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ontrole inspekcyjne nad wykonawcą świadczącym usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic, bezpośrednie zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń, wynikającej z kontroli inspekcyjnej, do Tauron Dystrybucja, z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego.</span></font></span></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">W tym zakresie</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> Zamawiający wymaga gotowości do </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">podjęcia interwencji </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">24h/dobę, </span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">na telefoniczne wezwanie</span></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">.</span></span></font></span></font></font></p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">S</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">ystematyczna </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">aktualizacja opracowania graficznego (na mapie sytuacyjnej) i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego z oznaczeniem typu opraw, istniejących podziałów sieci, mocy stacji, </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">stanu majątkowego,</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL"> prawidłowości zużycia energii </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">(mocy zainstalowanej z danego punktu zapalania oświetlenia</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">). </span></font></span></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"> <font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">P</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="pl-PL">omiary elektryczne niezbędne do zgłaszania obiektów do odbioru, ich zgłaszanie w przypadkach zmian: układów pomiarowych, typów zasilania (1 faz, 3faz), mocy zainstalowanych, rozdziału. </span></font></span></font></font> </p></li><li><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">Zakup, montaż, uruchomienie nowego punktu zapalania, szafki oświetleniowej na ulicy Głożyńskiej.</span></font></font></font></p></li></ol> <p lang="pl-PL"><br> <br> </p> <p lang="pl-PL"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span s