## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
871984 |  | Zaprojektowanie i wykonanie indywidualnego, poziomego systemu asekuracji na X nawie hali B1 na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2832355 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 2832356 | Akceptacja warunków realizacji określonych we wzorze umowy i karcie gwarancyjnej (załącznik 2 i 3) | Proszę potwierdzić zapoznanie się z zapisami umowy i karty gwarancyjnej oraz akceptację tych zapisów.
3 | 2832431 | RODO | Proszę załączyć podpisany Załącznik C - RODO (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1590802 | zaprojektowanie i wykonanie systemu asekuracji | proszę podać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Ogólne warunki udzielania zamówienia (OW).pdf
2 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Formularz Umowy BZA.37642.1.2024.KS.pdf
3 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - Karta Gwarancyjna BZA.37642.1.2024.KS.pdf
4 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 - zdjęcia i rysunki.zip
5 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 do Umowy - Taryfikator kar umownych.pdf
6 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 - instrukcja prace pozarowo niebezpieczne.zip
7 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik-A_Klauzula-RODO_dla-Oferenta-Wykonawcy-Dostawcy-Partnera-Kontr....pdf
8 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik-B_Klauzula-RODO-dla-Pracownikow-i-innych-Osob-Kontrahenta_F.PDF
9 | 871984 | Warunki postępowania | Załącznik-C_Oswiadczenia-RODO-Oferenta-Wykonawcy-Dostawcy-Partnera-Kontrahenta_F.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W imieniu Dozamel Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone celem uzyskania ofert na zaprojektowanie i wykonanie indywidualnego, poziomego systemu asekuracji na X nawie hali B1 na potrzeby firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. </span></p><p><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-17.45pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>I.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób realizacji:<o:p></o:p></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Zaprojektowanie i wykonanie indywidualnego, poziomego systemu asekuracji wzdłuż pomostów roboczych po obu stronach nawy, chroniącego przed upadkiem podczas pracy na wysokości.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 12pt 0cm 10pt 42.55pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:<a><o:p></o:p></a></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) w zakresie niezbędnym dla wykonania systemu asekuracji dla pracowników wzdłuż nawy X hali B1.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Uzgodnienie opracowanej dokumentacji technicznej i przyjętych rozwiązań z Zamawiającym.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Wykonanie systemu zabezpieczeń dla nawy 10 hali B1 po obu stronach łącznie ok 290 mb:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->System asekuracji powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem równoczesnego użytkowania przez min. 2 osoby, pomiędzy pkt. pośrednimi. <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->System asekuracji musi zapewniać pracę na całej długości nawy bez potrzeby przepinania. Punkty pośrednie muszą być dostosowane do zatrzaśnika AZ-029<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Wykonawca musi przeszkolić pracowników zamawiającego z użytkowania systemu asekuracji oraz przeszkolić 4 pracowników z konserwacji i serwisu w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0cm 67.6pt; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 42.5pt; line-height: normal; text-indent: -17.85pt; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]-->3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->System asekuracji powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami i normami dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego użytkowania przez co najmniej dwie osoby pomiędzy punktami pośrednimi. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczające wykorzystane materiału do tego typu zastosowań na rynku polskim zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. <a><o:p></o:p></a></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:42.5pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height:normal;mso-list:l1 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Miejsce wykonania sytemu usytuowane jest na czynnej hali produkcyjnej. Na poziomie podestów w miejscu montażu sytemu asekuracji użytkowane są 3 suwnice o udźwigu 100 t. Wszystkie prace wykonywane muszą być poprzedzone szkoleniami BHP, opracowaniem oceny ryzyka zatwierdzonego przez najemcę hali oraz uzgodnieniami dotyczącymi czasu realizacji prac. Z uwagi na intensywną produkcję na ww. nawie należy wziąć pod uwagę przerwy w pracy na czas przejazdu suwnicy. <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:42.5pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height:normal;mso-list:l1 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Wykonawca będzie o<span style="color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">dpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych (jeżeli występują) przy montażu systemu asekuracji na nawie X hali B1. Prace muszą być prowadzone zgodne z przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcją nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od służb Zamawiającego oraz Kierującego obszarem, na którym będą prowadzone prace (w tym przypadku Najemca). Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo<em> </em>niebezpiecznych, Wykonawca musi uwzględnić podczas składania oferty na wykonanie projektu.</span><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:42.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span>Zdjęcia galerii w hali przemysłowej B1 stanowią Załącznik nr 4 do Zaproszenia.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:42.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Rysunki stanowią Załącznik nr 4<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:42.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1"><!--[if !supportLists]-->8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:49.65pt;mso-add-space: auto;text-align:justify">1) Umowę w sprawie zamówienia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia),<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:49.65pt;mso-add-space: auto;text-align:justify">2) wizje lokalne,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:49.65pt;mso-add-space: auto;text-align:justify">3) wytyczne i wskazania Zamawiającego,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:63.8pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.15pt">4) obowiązujące przepisy, normy prawne i branżowe.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:63.8pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-14.15pt"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:35.45pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-17.45pt;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>II.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Termin realizacji:</strong> <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:35.45pt;text-align:justify">8 tygodni od podpisania Umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia)<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:35.45pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-17.45pt;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><strong>III.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Termin gwarancji: min. 3 lata od podpisania protokołu odbioru końcowego.<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list 153.9pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Zapraszamy do odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.<o:p></o:p></strong></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<span style="font-weight: 700;">Wyślij wiadomość do zamawiającego</span>" lub pod nr tel. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;">661 100 041,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">w godz. 7:00 - 15:00 (Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Kamila Szuba).&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>