## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
900531 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej prasy rolowej - rozdzielnice - II ETAP |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2925103 | Termin realizacji | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2925104 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji oraz załącznikach w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2925106 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
4 | 2925107 | Kondycja finansowa spółki | Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT
5 | 2925108 | Gwarancja | Prosimy podać warunki gwarancji
6 | 2925109 | Termin płatności | Preferowane 30 do 60 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1641853 | Dostawa rozdzielnic elektrycznych | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 900531 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 900531 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
3 | 900531 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
4 | 900531 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny-listopad2023.pdf
5 | 900531 | Warunki postępowania | Ochrona środowiska-wytyczne Górażdże Cement.pdf
6 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik - Oświadczenie dot. poufności.docx
7 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5.1 - Wykonanie instalacji elektrycznej - pozycje do wyceny 2024_01_30.xlsx
8 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5.2 - Dostawa szaf elektrycznych - pozycje do wyceny 2024_01_30.xlsx
9 | 900531 | Warunki postępowania | Zestawienie projektów PW, branża elektryczna - 2024_01_30.xlsx
10 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5.2_1 - Lista aparatury dostarczonej przez GC 2024_01_31.pdf
11 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6_1 - Rysunki ogólne, schematy technologiczne.zip
12 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6_2 - Rysunki ogólne, schematy technologiczne.zip
13 | 900531 | Warunki postępowania | Załącznik nr 7 - Handbook - wersja PL_.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia&nbsp; negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,&nbsp; w celu wykonania usługi w zakresie:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong> Wykonanie instalacji elektrycznej prasy rolowej w cementowni "Górażdże", Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże.</strong></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong><br></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; color:black;mso-color-alt:windowtext;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language: PL">W związku z realizowanym w Cementowni Górażdże, Chorula ul. Cementowa 1 projektem „Budowy instalacji oddzielnego przemiału kamienia wapiennego i żużla” </span><span lang="CS" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black;mso-color-alt:windowtext">zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę rozdzielnic elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń technologicznych, instalacji oświetleniowej i siły nie technologicznej.</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black;mso-color-alt:windowtext; mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL"><br> <u><br> Krótki opis technologii<br> </u></span><span lang="CS" style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-color-alt:windowtext">Z istniejących ciągów transportu surowców do młyna cementu nr 4 żużel, kamień wapienny oraz klinkier będą transportowane przenośnikami taśmowymi posadowionymi na galerii transportu nr 2 do dwóch zbiorników Z5L01 i Z5L02 przed prasą rolową.<br> Po zmieleniu w prasie rolowej materiały te będą transportowane rynnami aeracyjnymi:</span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">zmielony klinkier - galerią nr 3 do instalacji za młynem cementu nr 4,</span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">zmielony klinkier (nadziarno) - galerią nr 4 do młyna cementu nr 4,</span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0cm 72pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">zmielony żużel i kamień wapienny - galerią nr 4 do zbiorników magazynowych Z5L11 i Z5L12.</span><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font: minor-latin;color:black;mso-color-alt:windowtext">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><u><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL"> Opis przedmiotu zamówienia<br> </span></u><span lang="CS" style="font-size:10.0pt;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-color-alt:windowtext">Przedmiotem zamówienie jest:</span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height: 115%;mso-list:l3 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="PL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych technologicznych.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Dostawa i montaż skrzynek rozłączników remontowych, zestawów sygnalizacji przedstartowej i wyłączników bezpieczeństwa.</span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Dostawa i montaż szaf napięcia gwarantowanego.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Dostawa i montaż rozdzielnic potrzeb własnych (oświetlenie i siła nie-technologiczna).</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">·</span><span style="text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">Dostawa i montaż szaf </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">światłowodowych.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">·</span><span style="text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">Wykonanie podłogi </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">technicznej i ram pod szafy w rozdzielniach elektrycznych Z5RS1, Z5RS2 i Z5RS3.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">·</span><span style="text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">Montaż transformatorów (3</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: -18pt; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">szt.).</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Montaż przemienników częstotliwości 6kV (3 szt.) i 690V (1 szt.).</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Kompleksowa modernizacja pól 6kV (6 szt.) GSZ sekcja 5 i 6.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji elektrycznej systemu pomiaru energii elektrycznej WindEx (rozdzielnica RS20).</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie zmian w systemie WindEx (rozbudowa o odpływy w głównej rozdzielnicy RS20) i uruchomienie.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Dostawa szaf elektrycznych wyłącznika przeciwpożarowego (Mercor).</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie i uruchomienie instalacji wyłącznika przeciwpożarowego.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji uziemienia budynku prasy rolowej i zbiorników materiału gotowego.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych całej instalacji (budynek prasy rolowej, zbiorniki materiału gotowego, SO-20, GSZ, …).</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji odgromowej.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Dostawa i uruchomienie UPS-ów.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji elektrycznej (zasilanie, sterowanie, komunikacja) urządzeń technologicznych.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji światłowodowej i sieci komunikacji (Profinet, Ethernet, …).</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie instalacji oświetleniowej i siły nie-technologicznej.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Wykonanie po-montażowych pomiarów elektrycznych zgodnie z wymogami norm.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Przeprowadzenie testów sygnałów i zimnego rozruchu.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="PL" style="text-indent: -18pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Udział w przeprowadzeniu gorącego rozruchu.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-colo